Работы, выполненные по текущему ремонту  общедомовых  инженерных сетей и элементов конструкций

многоквартирного дома, расположенного по адресу:Санкт-Петербург, ул. Федосеенко, д.19

за  период  с 01.01.2010г.  по  31.12.2010г.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | на | всего |
|  |  |  |  |  | единицу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТЕРэ 11-009-2 | Заделка подвальных окон: оргалитом ( с уч. мат. б/у ) | 10 м2 | 0.08 | 4.40 | 0.35 |
| 2 | ТЕРэ 11-011 | Заделка подвальных окон: кирпичем толщиной в 1 кирпич | 10 м2 | 0.1104 | 40.80 | 4.50 |
|  | цена пост | Кирпич | шт | 44 |  |  |
|  | цена пост | Цемент | кг | 10 |  |  |
|  | цена пост | Песок | кг | 30 |  |  |
| 3 | ТЕРэ 12-039 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см ( кв.22,26 ) | 10 шт | 0.7 | 8.39 | 5.87 |
| 4 | ТЕРэ 12-043 | Пробивка отверстий в бетонных: стенах, полах толщиной 100 мм площадью до 100 см2 | 10 шт | 1.5 | 4.45 | 6.68 |
| 5 | ТЕРэ 14-002-1 | Обшивка дверного полотна железом оц. ( 1 пар. ) | 10 м2 | 0.036 | 8.86 | 0.32 |
| 6 | ТЕРэ 15-007 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 1,0 м2 ( с уч. мат. б/у ) | 10 м2 | 0.151 | 13.78 | 2.08 |
|  | цена пост | Гвозди стекольные | кг | 0.02 |  |  |
| 7 | ТЕРэ 15-012-1 | Укрепление дверных приборов: ручки-скобы к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | шт. | 6 | 0.17 | 1.02 |
|  | цена пост | Петля | шт | 6 |  |  |
|  | цена пост | Шуруп с буром | шт | 12 |  |  |
|  | цена пост | Гвозди | кг | 0.05 |  |  |
| 8 | ТЕРэ 15-015 | Смена дверных приборов: пружины | шт. | 3 | 0.57 | 1.71 |
|  | цена пост | Пружина дверная | шт | 3 |  |  |
| 9 | ТЕРэ 15-019 | Смена оконных приборов: ручки | шт. | 7 | 0.25 | 1.75 |
|  | цена пост | Ручка-скоба | шт | 7 |  |  |
| 10 | ТЕРэ 15-024 | Смена оконных приборов: задвижки | 10 шт. | 0.3 | 3.88 | 1.16 |
|  | цена пост | Шпингалет оконный | шт | 3 |  |  |
|  | цена пост | Саморез | шт | 35 |  |  |
| 11 | ТЕРэ 15-032 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения: нижних ( мат. б/у ) | брусок | 1 | 2.64 | 2.64 |
| 12 | ТЕРэ 15-044-1 | Изготовление каркаса-крепления для заделки шахты инж. оборудования | 10 шт | 0.2 | 11.59 | 2.32 |
|  | цена пост | Брус деревянный | пм | 2 |  |  |
|  | цена пост | Саморез | шт | 10 |  |  |
| 13 | ТЕРэ 15-046-1 | Нарезка заготовок по размеру ( для досок объявлений ) | м | 5.7 | 0.16 | 0.91 |
|  | цена пост | Рейка10*30*2500 | шт | 2.28 |  |  |
| 14 | ТЕРэ 15-051 | Укрепление оконных и дверных приборов : пружин, ручек, петель, шпингалетов | шт | 1 | 0.51 | 0.51 |
|  | цена пост | Ушко | шт | 1 |  |  |
| 15 | ТЕРэ 15-051-1 | Укрепление досок объявлений, установка л/указателей к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | шт | 5 | 0.26 | 1.3 |
|  | цена пост | Шуруп | шт | 30 |  |  |
|  | цена пост | Дюбель | шт | 30 |  |  |
|  | цена пост | Указатель лестничный | шт | 3 |  |  |
| 16 | ТЕРэ 15-051-2 | Нарезка заготовок по размеру ( для обшивки подв. двери, пар. №1 ) | шт | 2 | 0.51 | 1.02 |
|  | цена пост | Железо оц. | м2 | 0.36 |  |  |
| 17 | ТЕРэ 15-051-3 | Демонтаж решеток на подв. окна | шт | 4 | 0.51 | 2.04 |
| 18 | ТЕРэ 17-029-1 | Установка окрытий вентканала ( мат. б/у ) | 10 м | 0.5 | 11.74 | 5.87 |
|  | цена пост | Шуруп с буром | шт | 16 |  |  |
| 19 | ТЕРэ 21-044-1 | Простая масляная окраска досок объявлений | 10 м2 | 0.068 | 3.41 | 0.23 |
|  | цена пост | Краска | кг | 0.3 |  |  |
| 20 | ТЕРэ 21-053 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: без подготовки, помещений площадью менее 5 м2 с расчисткой старой краски до 10% ( окраска песочницы ) | 10 м2 | 0.3 | 1.54 | 0.46 |
| 21 | ТЕРэ 21-121-1 | Окраска металлических конструкций на детской площадке | 10 м2 | 2.24 | 3.38 | 7.57 |
|  | цена пост | Краска красная | кг | 1.126 |  |  |
| 22 | ТЕРэ 21-122-1 | Окраска масляными составами деревянных конструкций на д/площадке | 10 м2 | 1.34 | 4.05 | 5.43 |
|  | цена пост | Краска | кг | 2.4 |  |  |
| 23 | ТЕРэ 21-123 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз ( ВУ, с уч. зажвижек в ИТП; ограждений на д/площадке ) | 10 м2 | 7.598 | 6.92 | 52.58 |
|  | цена пост | Краска | кг | 17.28 |  |  |
|  | цена пост | Битумный лак | кг | 0.372 |  |  |
|  | цена пост | Кисть | шт | 2 |  |  |
| 24 | ТЕРэ 23-004-2 | Вырезка окна для проведения сварочных работ ( кв.23 ) | 1 м | 5.6 | 0.33 | 1.85 |
| 25 | ТЕРэ 23-029 | Ручная сварка стыковых соединений ( с уч. отводов, резьб - б/у ) | ст | 45 | 0.63 | 28.35 |
|  | цена пост | Ацетилен | л | 22.24 |  |  |
|  | цена пост | Кислород | л | 22.64 |  |  |
|  | цена пост | Проволока сварочная | кг | 1.4 |  |  |
|  | цена пост | Резьба д.50 | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Отвод д.50 | шт | 4 |  |  |
|  | цена пост | Круг отр. | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Резьба д.32 | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Резьба д.20 | шт | 2 |  |  |
| 26 | ТЕРэ 31-001 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм ( кв.23 ) | 1 м | 1.5 | 0.38 | 0.57 |
| 27 | ТЕРэ 31-002-1 | Демонтаж отвода д.50 ( 2 пар. ТЦ ) | 1 м | 0.5 | 0.55 | 0.28 |
| 28 | ТЕРэ 31-018 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до: 20 мм | 1 м | 2.2 | 1.07 | 2.35 |
|  | цена пост | Труба д.20 мм | м | 2.2 |  |  |
|  | цена пост | Ацетилен | л | 1.5 |  |  |
|  | цена пост | Кислород | л | 3 |  |  |
|  | цена пост | Проволока сварочная | кг | 0.1 |  |  |
|  | цена пост | Круг отр. | шт | 1 |  |  |
| 29 | ТЕРэ 31-019 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром(до: 32 мм | 1 м | 3 | 1.09 | 3.27 |
|  | цена пост | Труба д.32 | м | 3 |  |  |
|  | цена пост | Ацетилен | л | 1.5 |  |  |
|  | цена пост | Кислород | л | 3 |  |  |
|  | цена пост | Проволока сварочная | кг | 0.1 |  |  |
|  | цена пост | Круг отр. | шт | 1 |  |  |
| 30 | ТЕРэ 31-021-1 | Ремонт сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 1 сгон | 6 | 0.34 | 2.04 |
| 31 | ТЕРэ 31-022 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 32 мм ( с уч. мат. жильца ) | 1 сгон | 2 | 0.50 | 1.00 |
| 32 | ТЕРэ 31-023 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 50 мм | 1 сгон | 1 | 0.85 | 0.85 |
|  | цена пост | Американка 2" | шт | 1 |  |  |
| 33 | ТЕРэ 31-052 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | прибор | 9 | 0.31 | 2.79 |
| 34 | ТЕРэ 31-058 | Утепление трубопроводов в каналах и коробах: минеральной ватой ( с уч. мат. б/у ) | 1 м3 | 0.3 | 4.70 | 1.41 |
| 35 | ТЕРэ 31-064-1 | Включение и отключение задвижек | шт | 8 | 0.70 | 5.60 |
| 36 | ТЕРэ 31-073 | Отключение и включение стояка холодного (горячего) водоснабжения для выполенния работ по замене или ремонту водоразборных устройств (смесителей, кранов), запорной арматуры и стояка. | 1 стояк | 6 | 0.66 | 3.96 |
| 37 | ТЕРэ 31-073 | Отключение и включение стояка холодного (горячего) водоснабжения для выполенния работ по замене или ремонту водоразборных устройств (смесителей, кранов), запорной арматуры и стояка. к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | 1 стояк | 6 | 0.33 | 1.98 |
| 38 | ТЕРэ 32-027 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ( с уч. мат. жильца ) | 1 шт. | 13 | 1.05 | 13.65 |
| 39 | ТЕРэ 32-027-1 | Снятие и установка фильтра | 1 шт. | 2 | 1.05 | 2.10 |
| 40 | ТЕРэ 32-028 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 1 шт. | 1 | 1.34 | 1.34 |
|  | цена пост | Кран шар. 1-1/4 в/в | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Лен | шт | 1 |  |  |
| 41 | ТЕРэ 32-029 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 1 шт. | 1 | 1.73 | 1.73 |
|  | цена пост | Клапан предохранительный | шт | 1 |  |  |
| 42 | ТЕРэ 32-034 | Смена арматуры: задвижек диаметром 50 мм | 1 шт. | 1 | 2.77 | 2.77 |
|  | цена пост | Кран шар. ст. фл. д.50 | шт | 1 |  |  |
| 43 | ТЕРэ 32-039 | Смена санитарных приборов: сифонов чугунных | 1 шт. | 1 | 0.95 | 0.95 |
|  | цена пост | Отвод д.50 | шт | 1 |  |  |
| 44 | ТЕРэ 32-050-1 | Снятие и установка санитарных приборов б/у: моек на одно отделение ( для проведения работ в кв.26 ) | 1 шт. | 1 | 3.57 | 3.57 |
| 45 | ТЕРэ 32-070 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 32 мм ( с уч. мат. б/у ) | 1 м | 5.4 | 1.15 | 6.21 |
|  | цена пост | труба д.32 | м | 5 |  |  |
| 46 | ТЕРэ 32-072 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 50 мм ( с уч. мат. б/у ) | 1 м | 6 | 1.35 | 8.10 |
|  | цена пост | Труба д.50 | м | 5 |  |  |
| 47 | ТЕРэ 40-023 | Смена светильников: с лампами накаливания ( мат. б/у ) | 1 шт. | 1 | 0.89 | 0.89 |
| 48 | ТЕРэ 40-029-11 | Смена кабеля ( с уч. мат. б/у ) | пм | 0.5 | 0.32 | 0.16 |
|  | цена пост | Кабель АВВГ 2*2,5 | м | 0.5 |  |  |
| 49 | ТЕРэ 40-031-5 | Смена распределительных коробок | шт | 2 | 0.92 | 1.84 |
|  | цена пост | Коробка распределительная 70*70*40 | шт | 2 |  |  |
| 50 | ТЕРэ 40-031-9 | Ремонт распределительных коробок | шт | 2 | 0.92 | 1.84 |
| 51 | ТЕРэ 40-032-1 | Смена плафона к светильнику | шт | 2 | 0.21 | 0.42 |
|  | цена пост | Стекло к светильнику | шт | 2 |  |  |
| 52 | ТЕРэ 40-048 | Ремонт предохранительных колодок | шт | 3 | 0.35 | 1.05 |
| 53 | ТЕРэ 40-059-1 | Подключение и отключение перфоратора, эл. инструмента | шт | 4 | 0.50 | 2.00 |
| 54 | ТЕРэ 50-007 | Осмотp деpевянных заполений пpоемов ( окон. рамы на л/кл ) | 1000 м2 | 0.1 | 1.91 | 0.19 |
| 55 | ТЕРэ 50-011 | Осмотp системы центрального отопления в чеpдачных и подвальных помещениях | 1000 м2 | 0.3 | 4.00 | 1.20 |
| 56 | ТЕРэ 50-015 | Осмотp водопpоводов, канализации, отопления в квартирах. к затратам труда и к з/п рабочих: 0,3 | 100 кв. | 0.03 | 18.00 | 0.54 |
| 57 | ТЕРэ 65-014 | Переноска крупногабаритных грузов весом от 20 до 70 кг на расстояние до 10м с погрузкой ( с учетом строит. материалов для проведения работ ) | груз | 21 | 0.50 | 10.50 |
| 58 | ТЕРэ 65-014-1 | Переноска лестницы | груз | 1 | 0.50 | 0.50 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  | 226 |