Работы, выполненные по текущему ремонту  общедомовых  инженерных сетей и элементов конструкций

многоквартирного дома, расположенного по адресу:Санкт-Петербург, ул. Федосеенко, д.21

за  период  с 01.01.2010г.  по  31.12.2010г.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | на | всего |
|  |  |  |  |  | единицу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТЕРэ 11-009-1 | Заделка оргалитом проемов шахт инженерного оборудования ,установка филенки над. подв. дверью пар.№2 | 10 м2 | 0.4903 | 4.40 | 2.16 |
| 2 | ТЕРэ 11-011 | Заделка подвальных окон: кирпичем толщиной в 1 кирпич | 10 м2 | 0.133 | 40.80 | 5.43 |
|  | цена пост | Кирпич | шт | 48 |  |  |
|  | цена пост | Цемент | кг | 10 |  |  |
|  | цена пост | Песок | кг | 30 |  |  |
| 3 | ТЕРэ 12-039 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см ( подвал) | 10 шт | 0.4 | 8.39 | 3.36 |
| 4 | ТЕРэ 12-043 | Пробивка отверстий в бетонных: стенах, полах толщиной 100 мм площадью до 100 см2 | 10 шт | 2.4 | 4.45 | 10.68 |
| 5 | ТЕРэ 14-002-1 | Обшивка дверного полотна железом оц . ( 2 пар. ) | 10 м2 | 0.036 | 8.86 | 0.32 |
|  | цена пост | Железо оц. | м2 | 0.36 |  |  |
| 6 | ТЕРэ 14-005 | Обшивка каркасных стен: плитами древесноволокнистыми твердыми 4-5 мм ( мат. б/у ) | 10 м2 | 0.3 | 2.89 | 0.87 |
| 7 | ТЕРэ 14-013-1 | Заделка шахт инженерного оборудования на л/кл | 10 м2 | 0.145 | 11.90 | 1.73 |
|  | цена пост | Саморез | шт | 20 |  |  |
| 8 | ТЕРэ 15-007 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 1,0 м2 ( с уч. мат. б/у ) | 10 м2 | 0.132 | 13.78 | 1.82 |
|  | цена пост | Стекло оконное | м2 | 1.41 |  |  |
|  | цена пост | Гвозди стекольные | кг | 0.02 |  |  |
| 9 | ТЕРэ 15-012-1 | Укрепление дверных приборов: ручки-скобы к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | шт. | 6 | 0.17 | 1.02 |
|  | цена пост | Петля | шт | 6 |  |  |
|  | цена пост | Шуруп с буром | шт | 12 |  |  |
| 10 | ТЕРэ 15-030 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок ( с уч. мат. б/у ) | створка | 2 | 3.48 | 6.96 |
| 11 | ТЕРэ 15-046-2 | Установка реек для досок объявлений | м | 5.7 | 0.16 | 0.91 |
|  | цена пост | Рейка | шт | 2.28 |  |  |
|  | цена пост | Гвозди | кг | 0.05 |  |  |
| 12 | ТЕРэ 15-046-3 | Нарезка заготовок по размеру ( для заделки ограждений инженерного оборудования, закрытия дв. проемов-с уч. мат. б/у ) | м | 31.02 | 0.16 | 4.96 |
|  | цена пост | ДВП | м2 | 2.103 |  |  |
| 13 | ТЕРэ 15-051-1 | Укрепление досок объявлений, установка л/указателей к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | шт | 5 | 0.51 | 1.28 |
|  | цена пост | Шуруп | шт | 15 |  |  |
|  | цена пост | Дюбель | шт | 15 |  |  |
|  | цена пост | Лестничный указатель | шт | 5 |  |  |
| 14 | ТЕРэ 15-051-2 | Нарезка заготовок по размеру ) для заделки проемов шахт инж. оборудования ) | шт | 5 | 0.51 | 2.55 |
|  | цена пост | ДВП | м2 | 1.45 |  |  |
| 15 | ТЕРэ 15-051-3 | Демонтаж решеток на подв. окна | шт | 5 | 0.51 | 2.55 |
| 16 | ТЕРэ 16-034-2 | Цементирование полусферы | шт | 1 | 0.41 | 0.41 |
|  | цена пост | Цемент | кг | 5 |  |  |
|  | цена пост | Песок | кг | 10 |  |  |
| 17 | ТЕРэ 21-015 | Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону помещений площадью более 5 м2 ( ИТП ) | 10 м2 | 6.426 | 1.04 | 6.68 |
| 18 | ТЕРэ 21-021 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки, помещений площадью (информац. доски ) | 10 м2 | 0.068 | 2.81 | 0.19 |
|  | цена пост | Краска | кг | 0.011 |  |  |
| 19 | ТЕРэ 21-115 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш):за один раз ( двери ) | 10 м2 | 0.35 | 1.38 | 0.48 |
| 20 | ТЕРэ 21-123 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз ( с уч. задвижек ) | 10 м2 | 0.91 | 6.92 | 6.30 |
|  | цена пост | Краска | кг | 1.32 |  |  |
|  | цена пост | Битумный лак | кг | 0.073 |  |  |
| 21 | ТЕРэ 23-004-1 | Срезание петли | 1 м | 1 | 0.33 | 0.33 |
|  | цена пост | Электроды | кг | 0.15 |  |  |
|  | цена пост | Круг отр. | шт | 1 |  |  |
| 22 | ТЕРэ 23-004-2 | Нарезка резьбы | шт | 2 | 0.33 | 0.66 |
| 23 | ТЕРэ 23-029 | Ручная сварка стыковых соединений ( с уч. обварки шва, изг. перемычек,приварка резьб б/у , изг.штырей для огражд.на л/кл) | ст | 67 | 0.63 | 42.21 |
|  | цена пост | Электроды | кг | 0.58 |  |  |
|  | цена пост | Ацетилен | л | 33.5 |  |  |
|  | цена пост | Кислород | л | 52.5 |  |  |
|  | цена пост | Проволока сварочная | кг | 0.42 |  |  |
|  | цена пост | Сгон в сборе д.32 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Отвод д.40 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Резьба д.32 | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Отвод д.15 | шт | 6 |  |  |
|  | цена пост | Круг отр. | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Резьба д.15 | шт | 7 |  |  |
|  | цена пост | Труба | м | 0.2 |  |  |
|  | цена пост | Проушина | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Отвод д.32 |  | 1 |  |  |
| 24 | ТЕРэ 31-006-1 | Демонтаж полотенце-сушило | 1 шт. | 1 | 1.32 0.02 | 1.32 |
| 25 | ТЕРэ 31-021 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм ( с уч. установки заглушек б/у; с уч. мат. жильца ) | 1 сгон | 11 | 0.34 | 3.74 |
|  | цена пост | Бочата д.15 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Лен | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Нипель д.15 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Сгон д.15 | шт | 6 |  |  |
|  | цена пост | Контргайка д.15 | шт | 4 |  |  |
| 26 | ТЕРэ 31-021-1 | Ремонт сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 1 сгон | 2 | 0.34 | 0.68 |
| 27 | ТЕРэ 31-022 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 32 мм | 1 сгон | 1 | 0.50 | 0.50 |
|  | цена пост | Футорка 32*15 | шт | 1 |  |  |
| 28 | ТЕРэ 31-022-1 | Ремонт сгонов у трубопроводов диаметром до: 32 мм | 1 сгон | 3 | 0.50 | 1.50 |
| 29 | ТЕРэ 31-023 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 50 мм | 1 сгон | 2 | 0.85 | 1.70 |
|  | цена пост | Спускнтк д.32 | шт | 2 |  |  |
| 30 | ТЕРэ 31-023-1 | Ремонт сгонов у трубопроводов диаметром до: 50 мм | 1 сгон | 1 | 0.85 | 0.85 |
| 31 | ТЕРэ 31-027 | Смена: пробко-спускных кранов ( с уч. мат. б/у ) | 1 шт. | 8 | 0.42 | 3.36 |
|  | цена пост | Кран шар. д.15 | шт | 8 |  |  |
| 32 | ТЕРэ 31-051 | Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы | 1000 м3зд. | 10 | 0.52 | 5.20 |
| 33 | ТЕРэ 31-052 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | прибор | 23 | 0.31 | 7.13 |
| 34 | ТЕРэ 31-058 | Утепление трубопроводов в каналах и коробах: минеральной ватой ( с уч. мат. б/у ) | 1 м3 | 0.92 | 4.70 | 4.32 |
|  | цена пост | Скотч сантехнический | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Стенофлекс | м | 14 |  |  |
| 35 | ТЕРэ 31-060 | Установка термометра ( с уч. мат. б/у ) | шт | 5 | 0.35 | 1.75 |
|  | цена пост | Термометр до 200 гр. техн. прямой, жидк. | шт | 4 |  |  |
| 36 | ТЕРэ 31-061 | Установка пpужинного манометра ( с уч. мат. б/у ) | шт | 2 | 0.37 | 0.74 |
| 37 | ТЕРэ 31-062 | Прочистка грязевика в теплоцентpе | шт | 1 | 3.73 | 3.73 |
| 38 | ТЕРэ 31-064 | Ликвидация воздушных пpобок в стояках центрального отопления | шт | 1 | 0.70 | 0.70 |
| 39 | ТЕРэ 31-064-1 | Включение и отключение задвижек | шт | 15 | 0.70 | 10.50 |
| 40 | ТЕРэ 31-069 | Отключение стояка центрального отоплнеия для выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов (снижним розливом) | 1 стояк | 4 | 0.42 | 1.68 |
| 41 | ТЕРэ 31-070 | Включение стояка центрального отопления после выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов (с нижним розливом) | 1 стояк | 5 | 0.50 | 2.50 |
| 42 | ТЕРэ 31-073 | Отключение и включение стояка холодного (горячего) водоснабжения для выполенния работ по замене или ремонту водоразборных устройств , запорной арматуры и стояка. | 1 стояк | 28 | 0.66 | 18.48 |
| 43 | ТЕРэ 31-073 | Отключение и включение стояка холодного (горячего) водоснабжения для выполенния работ по замене или ремонту водоразборных устройств, запорной арматуры и стояка. к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | 1 стояк | 2 | 0.33 | 0.66 |
| 44 | ТЕРэ 32-027 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ( с уч. мат. жильца ) | 1 шт. | 9 | 1.05 | 9.45 |
|  | цена пост | Кран шар.д.15 | шт | 2 |  |  |
| 45 | ТЕРэ 32-027-1 | Ремонт арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 1 шт. | 1 | 1.05 | 1.05 |
| 46 | ТЕРэ 32-028 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 1 шт. | 3 | 1.34 | 4.02 |
|  | цена пост | Кран шар.д.д.32 | шт | 3 |  |  |
| 47 | ТЕРэ 32-029 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 1 шт. | 1 | 1.73 | 1.73 |
|  | цена пост | Кран шар. 2" | шт | 1 |  |  |
| 48 | ТЕРэ 32-067 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 15 мм | 1м | 1.5 | 0.78 | 1.17 |
|  | цена пост | Труба д.15 | м | 1.5 |  |  |
| 49 | ТЕРэ 32-068 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 20 мм | 1 м | 14.5 | 0.86 | 12.47 |
|  | цена пост | Труба д.20 | м | 1 |  |  |
|  | цена пост | Труба д.15 | м | 13.5 |  |  |
|  | Цена пост | Круг отр. | шт | 3 |  |  |
| 50 | ТЕРэ 32-069 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 25 мм | 1 м | 4 | 0.95 | 3.80 |
|  | цена пост | Труба оц. д.25 | м | 4 |  |  |
| 51 | ТЕРэ 32-070 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 32 мм | 1 м | 6.75 | 1.15 | 7.76 |
|  | цена пост | Труба д.32 | м | 6.75 |  |  |
|  | цена пост | Муфта д.32 | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Контргайка д.32 | шт | 2 |  |  |
| 52 | ТЕРэ 32-071 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 40 мм | 1 м | 0.9 | 1.21 | 1.09 |
|  | цена пост | Труба д.40 | м | 0.9 |  |  |
| 53 | ТЕРэ 32-072 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 50 мм | 1 м | 1.1 | 1.35 | 1.49 |
|  | цена пост | Труба д.50 | м | 1.1 |  |  |
| 54 | ТЕРэ 32-081 | Набивка сальника на задвижке д=200мм | шт | 1 | 0.46 | 0.46 |
| 55 | ТЕРэ 40-023 | Смена светильников: с лампами накаливания | 1 шт. | 1 | 0.89 | 0.89 |
|  | цена пост | Светильник НББ 64-60-025 стекло прямой | шт | 1 |  |  |
| 56 | ТЕРэ 40-023-1 | Ремонт светильников: с лампами накаливания | 1 шт. | 1 | 0.89 | 0.89 |
| 57 | ТЕРэ 40-029-3 | Ремонт отдельных участков внутpенней пpоводки | пм | 5 | 0.32 | 1.60 |
| 58 | ТЕРэ 40-032-1 | Смена плафона к светильнику ( с уч. мат. б/у | шт | 7 | 0.21 | 1.47 |
|  | цена пост | Стекло к светильнику | шт | 7 |  |  |
| 59 | ТЕРэ 40-037 | Смена плавкой вставки на электpощите ( с уч. мат. б/у ) | шт | 1 | 2.53 | 2.53 |
| 60 | ТЕРэ 40-040 | Смена автомата на ток до 25 а ( с уч. мат. б/у ) | шт | 1 | 1.33 | 1.33 |
| 61 | ТЕРэ 40-059 | Подключение и отключение сварочного аппарата , перфоратора | шт | 3 | 0.50 | 1.50 |
| 62 | ТЕРэ 50-007 | Осмотp деpевянных заполений пpоемов ( проемов шахт инж. оборудования на л/кл ) | 1000 м2 | 0.3 | 1.91 | 0.57 |
| 63 | ТЕРэ 50-011 | Осмотp системы центрального отопления в чеpдачных и подвальных помещениях | 1000 м2 | 0.2 | 4.00 | 0.80 |
| 64 | ТЕРэ 50-015 | Осмотp водопpоводов, канализации, отопления в квартирах. к з/ т и к з/п х: 0,3 | 100 кв. | 0.03 | 18.00 | 0.54 |
| 65 | ТЕРэ 65-014 | Переноска крупногаб./ гр. весом от 20 до 70 кг ( с уч. строит. мат. для проведения работ ) | груз | 45 | 0.50 | 22.50 |
| 66 | ТЕРэ 65-014-1 | Переноска лестницы | груз | 3 | 0.50 | 1.50 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  | 256 |