Работы, выполненные по текущему ремонту  общедомовых  инженерных сетей и элементов конструкций

многоквартирного дома, расположенного по адресу:Санкт-Петербург, ул. Федосеенко, д.23

за  период  с 01.01.2010г.  по  31.12.2010г.

.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | на | всего |
|  |  |  |  |  | единицу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТЕРэ 11-011 | Заделка подвальных окон: кирпичем толщиной в 1 кирпич | 10 м2 | 0.138 | 40.80 | 5.63 |
|  | цена пост | Кирпич | шт | 55 |  |  |
|  | цена пост | Цемент | кг | 10 |  |  |
|  | цена пост | Песок | кг | 30 |  |  |
| 2 | ТЕРэ 12-043 | Пробивка отверстий в бетонных: стенах, полах толщиной 100 мм площадью до 100 см2 | 10 шт | 0.9 | 4.45 | 4.00 |
| 3 | ТЕРэ 15-007 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 1,0 м2 ( с уч. мат. б/у ) | 10 м2 | 0.2143 | 13.78 | 2.95 |
|  | цена пост | Стекло оконное | м2 | 0.487 |  |  |
|  | цена пост | Гвозди стекольные | кг | 0.21 |  |  |
| 4 | ТЕРэ 15-012-1 | Укрепление дверных приборов: ручки-скобы к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | шт. | 6 | 0.17 | 1.02 |
|  | цена пост | Петля | шт | 6 |  |  |
|  | цена пост | Шуруп с буром | шт | 12 |  |  |
| 5 | ТЕРэ 15-030 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок ( с уч. мат. б/у ) | створка | 1 | 3.48 | 3.48 |
| 6 | ТЕРэ 15-046-2 | Установка реек для досок объявлений | м | 5.7 | 0.16 | 0.91 |
|  | цена пост | Рейка | шт | 2.28 |  |  |
|  | цена пост | Гвозди | кг | 0.05 |  |  |
| 7 | ТЕРэ 15-051-1 | Укрепление досок объявлений, установка л/указателей | шт | 5 | 0.51 | 1.28 |
|  | цена пост | Лестничный указатель | шт | 3 |  |  |
|  | цена пост | Шуруп | шт | 9 |  |  |
|  | цена пост | Дюбель | шт | 9 |  |  |
| 8 | ТЕРэ 15-051-3 | Демонтаж решеток на подв. окна | шт | 5 | 0.51 | 2.55 |
|  | цена пост | Круг отр. | шт | 1 |  |  |
| 9 | ТЕРэ 16-034 | Заделка выбоин в полах цементных площадью, м2 до: 0,25 ( 1 пар., л/кл ) | 1 место | 13 | 0.41 | 5.33 |
| 10 | ТЕРэ 16-034-2 | Заделка вводов | шт | 3 | 0.41 | 1.23 |
|  | цена пост | Цемент | кг | 20 |  |  |
|  | цена пост | Песок | кг | 40 |  |  |
| 11 | ТЕРэ 21-021 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки, помещений площадью (информац. доски; вводы ) | 10 м2 | 0.168 | 2.81 | 0.47 |
|  | цена пост | Краска | кг | 0.308 |  |  |
|  | цена пост | Битумный лак | кг | 0.15 |  |  |
|  | цена пост | Уайтспирит | л | 0.2 |  |  |
| 13 | ТЕРэ 21-115 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлич. Поверхн. (кроме крыш):за один раз ( двери ) | 10 м2 | 0.525 | 1.38 | 0.72 |
|  | цена пост | Краска | кг | 0.5 |  |  |
| 14 | ТЕРэ 21-123 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз ( ВУ ; с уч. задвижек ) | 10 м2 | 0.778 | 6.92 | 5.38 |
|  | цена пост | Краска | кг | 0.88 |  |  |
|  | цена пост | Битумный лак | кг | 0.072 |  |  |
| 15 | ТЕРэ 23-004-1 | Нарезка заготовок из труб б/у ( для ограждений газонов) | 1 м | 10 | 0.33 | 3.30 |
| 16 | ТЕРэ 23-029 | Ручная сварка стыковых соединений ( с уч. сварки ограждений газонов; врезка отводов б/у) | ст | 77 | 0.63 | 48.51 |
|  | цена пост | Электроды | кг | 0.5 |  |  |
|  | цена пост | Ацетилен | л | 19.5 |  |  |
|  | цена пост | Кислород | л | 26.5 |  |  |
|  | цена пост | Проволока сварочная | кг | 0.8 |  |  |
|  | цена пост | Отвод | шт | 4 |  |  |
|  | цена пост | Резьба д.32 | шт | 3 |  |  |
|  | цена пост | Муфта д.32 | шт | 3 |  |  |
|  | цена пост | Круг отр. | шт | 1 |  |  |
| 17 | ТЕРэ 31-001 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм | 1 м | 6 | 0.38 | 2.28 |
|  | цена пост | Круг отр. | шт | 2 |  |  |
| 18 | ТЕРэ 31-019 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром(до: 32 мм | 1 м | 7.3 | 1.09 | 7.96 |
|  | цена пост | Труба д.32 | м | 7.3 |  |  |
|  | цена пост | Ацетилен | л | 6.52 |  |  |
|  | цена пост | Кислород | л | 13 |  |  |
|  | цена пост | Проволока сварочная | кг | 0.2 |  |  |
|  | цена пост | Унипак | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Лен сантехнич. коса | шт | 1 |  |  |
| 19 | ТЕРэ 31-020 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до: 50 мм | пм | 1.4 | 1.33 | 1.86 |
|  | цена пост | Уголок д.20 | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Уголок д.40 | шт | 4 |  |  |
|  | цена пост | Тройник д.40 | шт | 1 |  |  |
| 20 | ТЕРэ 31-021 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм ( с уч. мат. жильца ) | 1 сгон | 1 | 0.34 | 0.34 |
|  | цена пост | Нипель д.15 | шт | 1 |  |  |
| 21 | ТЕРэ 31-021-1 | Ремонт сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 1 сгон | 2 | 0.34 | 0.68 |
| 22 | ТЕРэ 31-023 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 50 мм | 1 сгон | 4 | 0.85 | 3.40 |
|  | цена пост | Муфта д.40 | шт | 2 |  |  |
| 23 | ТЕРэ 31-027 | Смена: пробко-спускных кранов ( с уч. мат. б/у ) | 1 шт. | 10 | 0.42 | 4.20 |
|  | цена пост | Кран шар. д.15 | шт | 4 |  |  |
|  | цена пост | Унипак | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Контргайка д.20 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Контргайка д.25 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Муфта д.20 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Муфта д.32 | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Лен сантехнич. коса | шт | 1 |  |  |
| 24 | ТЕРэ 31-051 | Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы | 1000 м3зд. | 8 | 0.52 | 4.16 |
| 25 | ТЕРэ 31-052 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | прибор | 21 | 0.31 | 6.51 |
| 26 | ТЕРэ 31-058 | Утепление трубопроводов в каналах и коробах: минеральной ватой ( с уч. мат. б/у ) | 1 м3 | 0.5 | 4.70 | 2.35 |
|  | цена пост | Теплоизоляция | м | 18.5 |  |  |
| 27 | ТЕРэ 31-060 | Установка термометра | шт | 1 | 0.35 | 0.35 |
|  | цена пост | Термометр до 200 гр. техн. прямой, жидк. | шт | 1 |  |  |
| 28 | ТЕРэ 31-061 | Установка пpужинного манометра к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | шт | 1 | 0.18 | 0.18 |
|  | цена пост | Манометр | шт | 1 |  |  |
| 29 | ТЕРэ 31-064 | Ликвидация воздушных пpобок в стояках центрального отопления | шт | 1 | 0.70 | 0.70 |
| 30 | ТЕРэ 31-064-1 | Включение и отключение задвижек | шт | 3 | 0.70 | 2.10 |
| 31 | ТЕРэ 31-064-2 | Включение и отключение задвижек к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | шт | 3 | 0.35 | 1.05 |
| 32 | ТЕРэ 31-073 | Отключение и включение стояка холодного (горячего) водоснабжения для выполенния работ по замене или ремонту водоразборных устройств (смесителей, кранов), запорной арматуры и стояка. | 1 стояк | 30 | 0.66 | 19.80 |
| 33 | ТЕРэ 31-073 | Отключение и включение стояка холодного (горячего) водоснабжения для выполенния работ по замене или ремонту водоразборных устройств (смесителей, кранов), запорной арматуры и стояка. к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | 1 стояк | 12 | 0.33 | 3.96 |
| 34 | ТЕРэ 32-027 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ( с уч. мат. жильца ) | 1 шт. | 5 | 1.05 | 5.25 |
|  | цена пост | Кран шар.д.15 | шт | 5 |  |  |
| 35 | ТЕРэ 32-027-2 | Снятие и установка шарового крана б/у для проведения работ | 1 шт. | 2 | 1.05 | 2.10 |
| 36 | ТЕРэ 32-028 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм ( с уч. мат. б/у; жильца ) | 1 шт. | 4 | 1.34 | 5.36 |
| 37 | ТЕРэ 32-034-1 | Снятие и установка арматуры: задвижек диаметром 50 мм ( мат. б/у ) | 1 шт. | 2 | 2.77 | 5.54 |
| 38 | ТЕРэ 32-068 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 20 мм | 1 м | 0.3 | 0.86 | 0.26 |
|  | цена пост | Труба д.20 | м | 0.3 |  |  |
| 39 | ТЕРэ 32-070 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 32 мм ( с уч. мат. б/у ) | 1 м | 7.65 | 1.15 | 8.80 |
|  | цена пост | Труба д.32 | м | 6.65 |  |  |
|  | цена пост | Круг отр. | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Проволока сварочная | кг | 0.2 |  |  |
|  | цена пост | Ацетилен | л | 4 |  |  |
|  | цена пост | Кислород | л | 8 |  |  |
| 40 | ТЕРэ 32-090 | Ремонт внутpенних тpубопpоводов и стояков д=до 50мм | место | 2 | 0.47 | 0.94 |
|  | цена пост | Хомут | шт | 2 |  |  |
| 41 | ТЕРэ 40-023 | Смена светильников: с лампами накаливания | 1 шт. | 3 | 0.89 | 2.67 |
|  | цена пост | Светильник НББ 64-60-025 стекло прямой | шт | 3 |  |  |
| 42 | ТЕРэ 40-029-10 | Смена гофр. шланга ( с уч. мат. б/у ) | пм | 1 | 0.32 | 0.32 |
|  | цена пост | Шланг гофр. ПХВ с зонтом | м | 1 |  |  |
| 43 | ТЕРэ 40-029-11 | Смена кабеля ( с уч. мат. б/у ) | пм | 1.5 | 0.32 | 0.48 |
|  | цена пост | Кабель АВВГ 2*2,5 | м | 1.5 |  |  |
| 44 | ТЕРэ 40-031-5 | Смена распределительных коробок | шт | 3 | 0.92 | 2.76 |
|  | цена пост | Коробка распределительная 70*70*40 | шт | 3 |  |  |
| 45 | ТЕРэ 40-032-1 | Смена плафона к светильнику ( с уч. мат. б/у ) | шт | 2 | 0.21 | 0.42 |
|  | цена пост | Стекло к светильнику | шт | 2 |  |  |
| 46 | ТЕРэ 40-059 | Подключение и отключение сварочного аппарата , перфоратора, эл. инструмента | шт | 4 | 0.50 | 2.00 |
| 47 | ТЕРэ 50-007 | Осмотp деpевянных заполений пpоемов ( проемов шахт инж. оборудования на л/кл ) | 1000 м2 | 0.2 | 1.91 | 0.38 |
| 48 | ТЕРэ 50-011 | Осмотp системы центрального отопления в чеpдачных и подвальных помещениях | 1000 м2 | 0.2 | 4.00 | 0.80 |
| 49 | ТЕРэ 50-015 | Осмотp водопpоводов, канализации, отопления в квартирах. к затратам труда и к з/п рабочих: 0,3 | 100 кв. | 0.1 | 18.00 | 1.80 |
| 50 | ТЕРэ 65-014 | Переноска крупногабаритных грузов весом от 20 до 70 кг на расстояние до 10м с погрузкой ( с учетом строит. материалов для проведения работ ) | груз | 50 | 0.50 | 25.00 |
| 51 | ТЕРэ 65-014-1 | Переноска лестницы | груз | 1 | 0.50 | 0.50 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  | 214 |