Работы, выполненные по текущему ремонту  общедомовых  инженерных сетей и элементов конструкций

многоквартирного дома, расположенного по адресу:Санкт-Петербург, ул. Федосеенко, д.25

за  период  с 01.01.2010г.  по  31.12.2010г.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | на | всего |
|  |  |  |  |  | единицу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТЕРэ 11-009-1 | Заделка оргалитом проемов шахт инженерного оборудования ,проема дв. перегородки ( с уч. мат. б/у ) | 10 м2 | 1.5122 | 4.40 | 6.65 |
|  | цена пост | Саморез | шт | 84 |  |  |
|  | цена пост | ДВП | м2 | 0.4 |  |  |
|  | цена пост | Гвозди | кг | 0.3 |  |  |
| 2 | ТЕРэ 11-011 | Заделка подвальных окон: кирпичем толщиной в 1 кирпич | 10 м2 | 0.1934 | 40.80 | 7.89 |
|  | цена пост | Кирпич | шт | 76 |  |  |
|  | цена пост | Цемент | кг | 30 |  |  |
|  | цена пост | Песок | кг | 90 |  |  |
| 3 | ТЕРэ 12-008-1 | Изготовление козла для проведения малярных работ | 10 м | 2.1 | 3.18 | 6.68 |
|  | цена пост | Брусок 30*30*3 | шт | 3 |  |  |
|  | цена пост | Гвозди | кг | 1 |  |  |
| 4 | ТЕРэ 12-043 | Пробивка отверстий в бетонных: стенах, полах толщиной 100 мм площадью до 100 см2 ( с уч. для работ по ЦО на л/кл ) | 10 шт | 3.4 | 4.45 | 15.13 |
| 5 | ТЕРэ 12-043-1 | Заделка дыр у дренажных колодцев | 10 шт | 0.3 | 4.45 | 1.33 |
|  | цена пост | Цемент | кг | 3 |  |  |
|  | цена пост | Песок | кг | 6 |  |  |
| 6 | ТЕРэ 14-002-1 | Обшивка дверного полотна железом оц. ( 1 пар.- с уч. обшивки лаза ) | 10 м2 | 0.082 | 8.86 | 0.73 |
|  | цена пост | Железо оц. | м2 | 0.82 |  |  |
|  | цена пост | Гвозди | кг | 0.1 |  |  |
| 7 | ТЕРэ 14-013-1 | Заделка шахт инж. оборудования на л/кл | 10 м2 | 0.174 | 11.90 | 2.07 |
|  | цена пост | Саморез | шт | 14 |  |  |
|  | цена пост | Гвозди | кг | 0.1 |  |  |
| 8 | ТЕРэ 15-002 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки в откосах | 1 шт. | 1 | 1.79 | 1.79 |
| 9 | ТЕРэ 15-005 | Снятие дверных полотен ( 3 пар. ) | 10 м2 | 0.083 | 3.63 | 0.30 |
| 10 | ТЕРэ 15-007 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 1,0 м2 ( с уч. мат. б/у ) | 10 м2 | 0.7789 | 13.78 | 10.73 |
|  | цена пост | Стекло оконное | м2 | 6.874 |  |  |
|  | цена пост | Гвозди стекольные | кг | 0.05 |  |  |
|  | цена пост | Штапик | м | 9 |  |  |
|  | цена пост | Гермртик силикон. | шт | 2 |  |  |
| 11 | ТЕРэ 15-010 | Смена дверных приборов: петли | 10 шт. | 0.4 | 9.96 | 3.98 |
|  | цена пост | Петля дверная | шт | 4 |  |  |
| 12 | ТЕРэ 15-012 | Смена дверных приборов: ручки-скобы | шт. | 2 | 0.33 | 0.66 |
|  | цена пост | Ручка-скоба | шт | 2 |  |  |
| 13 | ТЕРэ 15-012-1 | Укрепление дверных приборов: ручки-скобы к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | шт. | 10 | 0.17 | 1.70 |
|  | цена пост | Петля | шт | 10 |  |  |
|  | цена пост | Шуруп с буром | шт | 20 |  |  |
| 14 | ТЕРэ 15-019 | Смена оконных приборов: ручки | шт. | 6 | 0.25 | 1.50 |
|  | цена пост | Ручка-скоба | шт | 6 |  |  |
| 15 | ТЕРэ 15-020 | Смена оконных приборов: остановы ( с уч. мат. б/у ) | шт. | 5 | 0.16 | 0.80 |
|  | цена пост | Шпингалет оконный | шт | 4 |  |  |
| 16 | ТЕРэ 15-030 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок ( с уч. мат. б/у ) | створка | 1 | 3.48 | 3.48 |
| 17 | ТЕРэ 15-030-1 | Изготовление оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок ( с уч. мат. б/у ) | створка | 2 | 3.48 | 6.96 |
| 18 | ТЕРэ 15-032-1 | Ремонт дверных полотен ( изготовл. подв. двери,3,5 пар.) | шт | 2 | 2.64 | 5.28 |
|  | цена пост | Саморез | шт | 50 |  |  |
|  | цена пост | Гвозди | кг | 0.25 |  |  |
| 19 | ТЕРэ 15-039 | Установка дверных полотен: внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных ( 3,5 пар. ) | полотно | 2 | 1.14 | 2.28 |
| 20 | ТЕРэ 15-040 | Ремонт дверных коробок в каменных стенах без снятия полотна ( с уч. мат. б/у ) | коробка | 1 | 1.50 | 1.50 |
|  | цена пост | Саморез | шт | 20 |  |  |
| 21 | ТЕРэ 15-041 | Ремонт дверных коробок в каменных стенах со снятием полотна ( изготовление дв. коробки ) | коробка | 1 | 1.68 | 1.68 |
|  | цена пост | Саморез | шт | 20 |  |  |
| 22 | ТЕРэ 15-045 | Укрепление оконных и дверных коробок: без конопатки | 10 шт | 0.1 | 2.13 | 0.21 |
|  | цена пост | Саморез | шт | 10 |  |  |
| 23 | ТЕРэ 15-046-1 | Нарезка заготовок по размеру ( для подв. двери-3 пар.) | м | 9 | 0.16 | 1.44 |
|  | цена пост | Доска | м | 9 |  |  |
| 24 | ТЕРэ 15-046-2 | Нарезка заготовок по размеру ( для заделки проемов шахт инженерного оборудования на л/кл; проемов дв. перегородки) | м | 64 | 0.16 | 10.24 |
|  | цена пост | ДВП | м2 | 8.091 |  |  |
|  | цена пост | ДВП-для дв. перегородки | м2 | 3.5 |  |  |
| 25 | ТЕРэ 15-046-3 | Установка рейки | м | 9.5 | 0.16 | 1.52 |
|  | цена пост | Рейка | шт | 3.8 |  |  |
|  | цена пост | Гвозди | кг | 0.07 |  |  |
| 26 | ТЕРэ 15-047-1 | Нарезка заготовок по размеру ( для закрытия инж. оборуд. ) | 10 м2 | 1.54 | 25.28 | 38.93 |
|  | цена пст | ДВП | м2 | 0.135 |  |  |
| 27 | ТЕРэ 15-048 | Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной: по войлоку с одной стороны ( 3 пар., мат. б/у ) | 10 м2 | 0.112 | 15.17 | 1.70 |
| 28 | ТЕРэ 15-050 | Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной: по дереву с одной стороны ( с уч. мат. б/у ) | 10 м2 | 0.1477 | 11.85 | 1.75 |
|  | цена пост | Гвозди | кг | 0.25 |  |  |
| 29 | ТЕРэ 15-051 | Укрепление оконных и дверных приборов : пружин, ручек, петель, шпингалетов | шт | 12 | 0.51 | 6.12 |
|  | цена пост | Ушко | шт | 4 |  |  |
|  | цена пост | Ручка дверная | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Петля | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Накладка | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Проушина ( 1 пара ) | шт | 2 |  |  |
| 30 | ТЕРэ 15-051-1 | Укрепление досок объявлений, установка лестничных указателей ) к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | шт | 8 | 0.51 | 2,04 |
|  | цена пост | Лестничный указатель | шт | 5 |  |  |
|  | цена пост | Шуруп по гипр. | шт | 25 |  |  |
|  | цена пост | Дюбель | шт | 25 |  |  |
| 31 | ТЕРэ 15-051-3 | Демонтаж решеток на подв. окна | шт | 7 | 0.51 | 3.57 |
|  | цена пост | Круг отр. | шт | 2 |  |  |
| 32 | ТЕРэ 15-051-3 | Нарезка заготовок по размеру ( для обшивки шахт инж. оборудования на л/кл ) | шт | 5 | 0.51 | 2.55 |
|  | цена пост | ДВП | м2 | 1.74 |  |  |
| 33 | ТЕРэ 16-034 | Заделка выбоин в полах цементных площадью, м2 до: 0,25 ( 3 пар. ) | 1 место | 1 | 0.41 | 0.41 |
|  | цена пост | Цемент | кг | 5 |  |  |
|  | цена пост | Песок | кг | 10 |  |  |
| 34 | ТЕРэ 17-010 | Смена частей водосточных труб: Отливы | 1 шт. | 1 | 0.53 | 0.53 |
|  | цена пост | Отлив | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Шуруп с буром | шт | 4 |  |  |
| 35 | ТЕРэ 18-012-1 | Ремонт каркаса лаза ( 2 пар. ) | кг | 4 | 0.35 | 1.40 |
| 36 | ТЕРэ 21-010 | Окраска клеевыми составами: простая помещений площадью более 5 м2 ( ИТП ) к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | 10 м2 | 10.2 | 0.69 | 7.04 |
| 37 | ТЕРэ 21-021 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки, помещений площадью (информац. досок ) | 10 м2 | 0.113 | 2.81 | 0.32 |
|  | цена пост | Краска | кг | 0.018 |  |  |
| 38 | ТЕРэ 21-115 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш):за один раз ( двери ) | 10 м2 | 0.025 | 1.38 | 0.03 |
| 39 | ТЕРэ 21-123 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз ( ВУ; с уч. задвижек) | 10 м2 | 0.778 | 6.92 | 5.38 |
|  | цена пост | Краска | кг | 0.88 |  |  |
|  | цена пост | Битумный лак | кг | 0.373 |  |  |
| 40 | ТЕРэ 23-004-2 | Нарезка заготовок из железа по размеру ( для обшивки подв. дверей , мат. б/у ) | 1 м | 4 | 0.33 | 1.32 |
| 41 | ТЕРэ 23-029 | Ручная сварка стыковых соединений ( с уч. приварки флаеца б/у; ЦО на л/кл ) | ст | 39 | 0.63 | 24.57 |
|  | цена пост | Ацетилен | л | 17 |  |  |
|  | цена пост | Кислород | л | 34 |  |  |
|  | цена пост | Проволока сварочная | кг | 0.2 |  |  |
|  | цена пост | Отвод д.15 | шт | 9 |  |  |
|  | цена пост | Муфта д.20 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Резьба д.40 | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Муфта 20*1/2 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Муфта д.25 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Круг отр. | шт | 1 |  |  |
| 42 | ТЕРэ 31-019 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром(до: 32 мм ( мат. б/у ) | 1 м | 1 | 1.09 | 1.09 |
| 43 | ТЕРэ 31-021 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм ( ЦО на л/кл ) | 1 сгон | 26 | 0.34 | 8.84 |
|  | цена пост | Сгон д.20 | шт | 3 |  |  |
|  | цена пост | Сгон д.15 | шт | 10 |  |  |
|  | цена пост | Футорка | шт | 6 |  |  |
|  | цена пост | Лен | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Контргайка д.15 | шт | 10 |  |  |
|  | цена пост | Переходник для радиаторов | шт | 6 |  |  |
|  | цена пост | Унипак | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Муфта д.20 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Контргайка д.20 | шт | 1 |  |  |
| 44 | ТЕРэ 31-021-1 | Ремонт сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 1 сгон | 2 | 0.34 | 0.68 |
| 45 | ТЕРэ 31-027 | Смена: пробко-спускных кранов ( с уч. мат. б/у ) | 1 шт. | 7 | 0.42 | 2.94 |
|  | цена пост | Вентиль д.20 | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Кран шар. 1/2 | шт | 5 |  |  |
| 46 | ТЕРэ 31-030 | Смена радиаторов отопительных чугунных ( на л/кл - с уч. мат. б/у) | шт | 4 | 3.13 | 12.52 |
|  | цена пост | Крюки для радиаторов | шт | 3 |  |  |
| 47 | ТЕРэ 31-050 | Спуск воды из системы отопления без осмотра системы | 1000 м3зд. | 6 | 0.27 | 1.62 |
| 48 | ТЕРэ 31-052 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | прибор | 10 | 0.31 | 3.10 |
| 49 | ТЕРэ 31-058 | Утепление трубопроводов в каналах и коробах: минеральной ватой ( с уч. мат. б/у ) | 1 м3 | 0.1 | 4.70 | 0.47 |
| 50 | ТЕРэ 31-060 | Установка термометра ( с уч. мат. б/у ) | шт | 3 | 0.35 | 1.05 |
|  | цена пост | Термометр до 200 гр. техн. прямой, жидк. | шт | 3 |  |  |
|  | цена пост | Оправа под термометр | шт | 3 |  |  |
| 51 | ТЕРэ 31-061 | Установка пpужинного манометра | шт | 1 | 0.37 | 0.37 |
|  | цена пост | Манометр | шт | 1 |  |  |
| 52 | ТЕРэ 31-064-1 | Включение и отключение задвижек | шт | 4 | 0.70 | 2.80 |
| 53 | ТЕРэ 31-069 | Отключение стояка центрального отоплнеия для выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов (снижним розливом) | 1 стояк | 4 | 0.42 | 1.68 |
| 54 | ТЕРэ 31-070 | Включение стояка центрального отопления после выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов (с нижним розливом) | 1 стояк | 5 | 0.50 | 2.50 |
| 55 | ТЕРэ 31-073 | Отключение и включение стояка холодного (горячего) водоснабжения для выполенния работ по замене или ремонту водоразборных устройств (смесителей, кранов), запорной арматуры и стояка. к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | 1 стояк | 2 | 0.33 | 0.66 |
| 56 | ТЕРэ 32-027-2 | Нарезка резьбы д.20 мм | 1 шт. | 1 | 1.05 | 1.05 |
| 57 | ТЕРэ 32-028 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 1 шт. | 1 | 1.34 | 1.34 |
|  | цена пост | Кран шар.д.32 | шт | 1 |  |  |
| 58 | ТЕРэ 32-029 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 1 шт. | 1 | 1.73 | 1.73 |
|  | цена пост | Кран шар. 1 1/2 в/в ручка | шт | 1 |  |  |
| 59 | ТЕРэ 32-035 | Смена арматуры: задвижек диаметром 100 мм | 1 шт. | 1 | 4.89 | 4.89 |
|  | цена пост | Кран шар. ст. под фланец д.80 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Резина 3 мм | кг | 0.6 |  |  |
| 60 | ТЕРэ 32-066 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм ( с уч. мат. б/у ) | 1м | 8 | 1.10 | 8.80 |
|  | цена пост | Анкер | шт | 3 |  |  |
|  | цена пост | Хомут | шт | 3 |  |  |
|  | цена пост | Вазелин | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Труба ПП д.100 | м | 6 |  |  |
| 61 | ТЕРэ 32-067 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 15 мм ( ЦО на л/кл , с уч. мат. б/у) | 1м | 14.8 | 0.78 | 11.54 |
|  | цена пост | Труба д.15 | м | 5.2 |  |  |
|  | цена пост | Круг отр. | шт | 2 |  |  |
| 62 | ТЕРэ 32-077-1 | Смена переходов к канализац. трубопроводу | шт | 3 | 0.69 | 2.07 |
|  | цена пост | Переход 150*100 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Переход 100*50 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Отвод д.100 | шт | 1 |  |  |
| 63 | ТЕРэ 32-090 | Ремонт внутpенних тpубопpоводов и стояков д=до 50мм | место | 2 | 0.47 | 0.94 |
|  | цена пост | Хомут с креплением | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Дюбель | шт | 2 |  |  |
| 64 | ТЕРэ 40-019 | Смена ламп: накаливания ( с уч. мат. б/у ) | 10 шт. | 0.2 | 1.39 | 0.28 |
|  | цена пост | Лампа накаливания | шт | 0.2 |  |  |
| 65 | ТЕРэ 40-023 | Смена светильников: с лампами накаливания | 1 шт. | 2 | 0.89 | 1.78 |
|  | цена пост | Светильник ПСХ-60 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Светильник НББ стекло прямой | шт | 1 |  |  |
| 66 | ТЕРэ 40-029-1 | Смена отдельных участков внутpенней пpоводки ( с уч. мат. б/у ) | пм | 0.5 | 0.32 | 0.16 |
| 67 | ТЕРэ 40-029-10 | Смена гофр. шланга ( с уч. мат. б/у ) | пм | 6 | 0.32 | 1.92 |
|  | цена пост | Шланг гофр. ПХВ с зонтом | м | 3 |  |  |
|  | цена пост | Держатель 15 мм | шт | 10 |  |  |
|  | цена пост | Зажим изолир. | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Дюбель | шт | 12 |  |  |
|  | цена пост | Шуруп | шт | 12 |  |  |
|  | цена пост | Шайба кузовная | шт | 2 |  |  |
| 68 | ТЕРэ 40-029-11 | Смена кабеля ( с уч. мат. б/у ) | пм | 6.5 | 0.32 | 2.08 |
|  | цена пост | Кабель АВВГ 2*2,5 | м | 3 |  |  |
| 69 | ТЕРэ 40-031-9 | Ремонт распределительных коробок | шт | 1 | 0.92 | 0.92 |
| 70 | ТЕРэ 40-032-1 | Смена плафона к светильнику ( с уч. мат. б/у ) | шт | 8 | 0.21 | 1.68 |
|  | цена пост | Стекло к светильнику | шт | 8 |  |  |
| 71 | ТЕРэ 40-059-1 | Подключение и отключение перфоратора, эл. инструмента | шт | 5 | 0.50 | 2.50 |
| 72 | ТЕРэ 50-007 | Осмотp деpевянных заполений пpоемов ( окон. рамы на л/кл ) | 1000 м2 | 0.5 | 1.91 | 0.95 |
| 73 | ТЕРэ 50-011 | Осмотp системы центрального отопления в чеpдачных и подвальных помещениях | 1000 м2 | 0.4 | 4.00 | 1.60 |
| 74 | ТЕРэ 50-015 | Осмотp водопpоводов, канализации, отопления в квартирах. к затратам труда и к з/п рабочих: 0,3 | 100 кв. | 0.01 | 18.00 | 0.18 |
| 75 | ТЕРэ 65-014 | Переноска крупногабаритных грузов весом от 20 до 70 кг на расстояние до 10м с погрузкой ( с учетом строит. материалов для проведения работ ) | груз | 46 | 0.50 | 23.00 |
| 76 | ТЕРэ 65-014-1 | Переноска лестницы | груз | 15 | 0.50 | 7,50 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  | 312 |