Работы, выполненные по текущему ремонту  общедомовых  инженерных сетей и элементов конструкций

многоквартирного дома, расположенного по адресу:Санкт-Петербург, ул. Федосеенко, д.27

за  период  с 01.01.2010г.  по  31.12.2010г.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | на | всего |
|  |  |  |  |  | единицу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТЕРэ 11-009-1 | Заделка оргалитом проемов шахт инженерного оборудования | 10 м2 | 0.036 | 4.40 | 0.16 |
|  | цена пост | Саморез | шт | 24 |  |  |
| 2 | ТЕРэ 11-011 | Заделка подвальных окон: кирпичем толщиной в 1 кирпич | 10 м2 | 0.1292 | 40.80 | 5.27 |
|  | цена пост | Кирпич | шт | 40 |  |  |
|  | цена пост | Цемент | кг | 12 |  |  |
|  | цена пост | Песок | кг | 37 |  |  |
|  | ТЕРэ 12-043 | Пробивка отверстий в бетонных: стенах, полах толщиной 100 мм площадью до 100 см2 | 10 шт | 1.2 | 4.45 | 5.34 |
| 3 | ТЕРэ 15-007 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 1,0 м2 ( с уч. мат. б/у ) | 10 м2 | 0.171 | 13.78 | 2.36 |
|  | цена пост | Стекло оконное | м2 | 0.43 |  |  |
|  | цена пост | Гвозди стекольные | кг | 0.05 |  |  |
| 4 | ТЕРэ 15-012-1 | Укрепление дверных приборов: ручки-скобы к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | шт. | 12 | 0.17 | 2.04 |
|  | цена пост | Петля | шт | 12 |  |  |
|  | цена пост | Шуруп с буром | шт | 24 |  |  |
|  | цена пост | Гвозди | кг | 0.05 |  |  |
| 5 | ТЕРэ 15-043 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 2 ( с уч. мат. б/у ) | брусок | 1.8 | 3.06 | 5.51 |
| 6 | ТЕРэ 15-046-1 | Нарезка заготовок б/у по размеру | м | 5.7 | 0.16 | 0.91 |
|  | цена пост | Рейка10*30*2500 | шт | 2.28 |  |  |
| 7 | ТЕРэ 15-046-2 | Установка реек для досок объявлений | м | 5.7 | 0.16 | 0.91 |
| 8 | ТЕРэ 15-046-3 | Нарезка заготовок по размеру ( для заделки ограждений инженерного оборудования, закрытия дв. проемов-с уч. мат. б/у ) | м | 20 | 0.16 | 3.20 |
|  | цена пост | ДВП | м2 | 0.36 |  |  |
| 9 | ТЕРэ 15-050 | Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной: по дереву с одной стороны ( с уч. мат. б/у ) | 10 м2 | 0.036 | 11.85 | 0.43 |
|  | цена пост | Гвозди | кг | 0.455 |  |  |
|  | цена пост | Шуруп | шт | 9 |  |  |
| 10 | ТЕРэ 15-051-1 | Укрепление досок объявлений,установка лестничных указателей к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | шт | 6 | 0,51 | 1,53 |
|  | цена пост | Шуруп | шт | 15 |  |  |
|  | цена пост | Дюбель | шт | 15 |  |  |
|  | цена пост | Лестничный указатель | шт | 3 |  |  |
| 11 | ТЕРэ 15-051-3 | Демонтаж решеток на подв. окна | шт | 5 | 0.51 | 2.55 |
|  | цена пост | Круг отр. | шт | 1 |  |  |
| 12 | ТЕРэ 17-010 | Смена частей водосточных труб: Отливы | 1 шт. | 1 | 0.53 | 0.53 |
|  | цена пост | Отлив оц. | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Шуруп с буром | шт | 4 |  |  |
| 13 | ТЕРэ 17-037-1 | Выравнивание окрытия вентканала с укреплением ( 3 пар. ) | 10 м | 0.35 | 34.29 | 12.00 |
|  | цена пост | Саморез 16 | шт | 14 |  |  |
|  | цена пост | Саморез 35 | шт | 20 |  |  |
| 14 | ТЕРэ 18-010-2 | Ремонт деревянного поручня с постановкой заделок: прямой части ( с уч. мат. б/у ) | заделка | 5 | 0.38 | 1.90 |
| 15 | ТЕРэ 21-015 | Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону помещ. площадью более 5 м2 (ИТП) | 10 м2 | 6.426 | 1.04 | 6.68 |
| 16 | ТЕРэ 21-021 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки, помещений площадью (информац. доски ) | 10 м2 | 0.068 | 2.81 | 0.19 |
|  | цена пост | Краска | кг | 0.031 |  |  |
| 17 | ТЕРэ 21-123 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз ( с уч. задвижек ) | 10 м2 | 1.196 | 6.92 | 8.28 |
|  | цена пост | Краска | кг | 1.76 |  |  |
|  | цена пост | Битумный лак | кг | 0.073 |  |  |
| 18 | ТЕРэ 23-004-2 | Демонтаж трубопроводов | 1 м | 1 | 0.33 | 0.33 |
| 19 | ТЕРэ 23-029 | Ручная сварка стыковых соединений ( с уч. приварки фланца б/у) | ст | 19 | 0.63 | 11.97 |
|  | цена пост | Ацетилен | л | 5 |  |  |
|  | цена пост | Кислород | л | 10 |  |  |
|  | цена пост | Проволока сварочная | кг | 0.1 |  |  |
|  | цена пост | Железо черн. | м3 | 0.03 |  |  |
|  | цена пост | Резьба д.50 | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Бочата д.15 | шт | 1 |  |  |
| 20 | ТЕРэ 31-003 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм( ТЦ, пар. №2 ) | 1 м | 0.3 | 0.44 | 0.13 |
|  | цена пост | Нирель д.15 | шт | 1 |  |  |
| 21 | ТЕРэ 31-019 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром(до: 32 мм ( с уч. мат. жильца ) | 1 м | 4 | 1.09 | 4.36 |
|  | цена пост | Труба д.32 | м | 3 |  |  |
| 22 | ТЕРэ 31-021 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм ( с уч. мат. жильца ) | 1 сгон | 7 | 0.34 | 2.38 |
|  | цена пост | Американка д.15 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Нипель д.15 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Водорозетка | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Тройник д.15 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Соединение 16*1/2 | шт | 3 |  |  |
| 23 | ТЕРэ 31-027 | Смена: пробко-спускных кранов ( с уч. мат. б/у ) | 1 шт. | 2 | 0.42 | 0.84 |
|  | цена пост | Кран шар. д.15 | шт | 2 |  |  |
| 24 | ТЕРэ 31-031 | Ремонт задвижек диаметром до: 100 мм без снятия с места | 1 шт. | 2 | 3.02 | 6.04 |
| 25 | ТЕРэ 31-052 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | прибор | 3 | 0.31 | 0.93 |
| 26 | ТЕРэ 31-058 | Утепление трубопроводов в каналах и коробах: минеральной ватой ( с уч. мат. б/у ) | 1 м3 | 1.5 | 4.70 | 7.05 |
| 27 | ТЕРэ 31-060 | Установка термометра ( с уч. мат. б/у ) | шт | 2 | 0.35 | 0.70 |
|  | цена пост | Термометр до 200 гр. техн. прямой, жидк. | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Нирель | шт | 2 |  |  |
| 28 | ТЕРэ 31-061 | Установка пpужинного манометра к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | шт | 3 | 0.18 | 0.54 |
|  | цена пост | Манометр | шт | 3 |  |  |
| 29 | ТЕРэ 31-061 | Установка пpужинного манометра ( с уч. мат. б/у ) к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | шт | 1 | 0.18 | 0.18 |
| 30 | ТЕРэ 31-064 | Ликвидация воздушных пpобок в стояках центрального отопления | шт | 1 | 0.70 | 0.70 |
| 31 | ТЕРэ 31-064-1 | Включение и отключение задвижек | шт | 7 | 0.70 | 4.90 |
| 32 | ТЕРэ 31-068 | Снятие показаний с контрольных точек | шт | 2 | 0.34 | 0.68 |
| 33 | ТЕРэ 31-069-2 | Включение вентилей | шт | 2 | 0.42 | 0.84 |
| 34 | ТЕРэ 31-073 | Отключение и включение стояка холодного (горячего) водоснабжения для выполенния работ по замене или ремонту запорной арматуры и стояка. | 1 стояк | 4 | 0.66 | 2.64 |
| 35 | ТЕРэ 32-027 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ( с уч. мат. жильца ) | 1 шт. | 2 | 1.05 | 2.10 |
|  | цена пост | Кран шар.3/4 в/в | шт | 1 |  |  |
| 36 | ТЕРэ 32-029 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 1 шт. | 1 | 1.73 | 1.73 |
|  | цена пост | Клапан обр.д.50 | шт | 1 |  |  |
| 37 | ТЕРэ 32-029-2 | Разборка и сборка РТ б/у к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | 1 шт. | 1 | 0.86 | 0.86 |
| 38 | ТЕРэ 32-034-1 | Снятие и установка арматуры: задвижек диаметром 50 мм ( мат. б/у ) | 1 шт. | 1 | 2.77 | 2.77 |
|  | цена пост | Кран муфт. д.50 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Болт | шт | 8 |  |  |
|  | цена пост | Гайка | шт | 8 |  |  |
|  | цена пост | Резина | кг | 0.6 |  |  |
|  | цена пост | Скотч сантехнич. | шт | 1 |  |  |
| 39 | ТЕРэ 40-029-3 | Ремонт отдельных участков внутpенней пpоводки | пм | 2 | 0.32 | 0.64 |
| 40 | ТЕРэ 40-029-10 | Смена гофр. шланга ( с уч. мат. б/у ) | пм | 11 | 0.32 | 3.52 |
|  | цена пост | Шланг гофр. ПХВ с зонтом | м | 9 |  |  |
| 41 | ТЕРэ 40-029-11 | Смена кабеля ( с уч. мат. б/у ) | пм | 11 | 0.32 | 3.52 |
|  | цена пост | Кабель АВВГ 2*2,5 | м | 9 |  |  |
| 42 | ТЕРэ 40-031-5 | Смена распределительных коробок( с уч. мат. б/у ) | шт | 7 | 0.92 | 6.44 |
|  | цена пост | Коробка распределительная 70*70*40 | шт | 5 |  |  |
| 43 | ТЕРэ 40-031-9 | Ремонт распределительных коробок | шт | 5 | 0.92 | 4.60 |
| 44 | ТЕРэ 40-059-1 | Подключение и отключение перфоратора, эл. инструмента | шт | 5 | 0.50 | 2.50 |
| 45 | ТЕРэ 50-011 | Осмотp системы центрального отопления в чеpдачных и подвальных помещениях | 1000 м2 | 0.1 | 4.00 | 0.40 |
| 46 | ТЕРэ 65-014 | Переноска крупногабаритных грузов весом от 20 до 70 кг на расстояние до 10м с погрузкой ( с учетом строит. материалов для проведения работ ) | груз | 17 | 0.50 | 8,50 |
| 47 | ТЕРэ 65-014-1 | Переноска лестницы | груз | 1 | 0.50 | 0.50 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  | 143 |