Работы, выполненные по текущему ремонту  общедомовых  инженерных сетей и элементов конструкций

многоквартирного дома, расположенного по адресу:Санкт-Петербург,пр.Металлистов,, д.101

за  период  с 01.01.2010г.  по  31.12.2010г.

|  | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | на | всего |
|  |  |  |  |  | единицу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТЕРэ 12-043 | Пробивка отверстий в бетонных: стенах, полах толщ. 100 мм площадью до 100 см2 | 10 шт | 1.3 | 4.45 | 5.79 |
| 2 | ТЕРэ 15-007 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 1,0 м2 ( с уч. мат. б/у ) | 10 м2 | 0.3764 | 13.78 | 5.19 |
|  | цена пост | Гвозди стекольные | кг | 0.05 |  |  |
|  | цена пост | Гермртик силикон. | шт | 1 |  |  |
| 3 | ТЕРэ 15-010 | Смена дверных приборов: петли ( подв. дверь ) | 10 шт. | 0.2 | 9.96 | 1.99 |
|  | цена пост | Петля | шт | 2 |  |  |
| 4 | ТЕРэ 15-012-1 | Укрепление дверных приборов: ручки-скобы к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | шт. | 4 | 0.17 | 0.68 |
|  | цена пост | Петля | шт | 4 |  |  |
|  | цена пост | Шуруп с буром | шт | 8 |  |  |
|  | цена пост | Гвозди | кг | 0.03 |  |  |
| 5 | ТЕРэ 15-019 | Смена оконных приборов: ручки ( мат. б/у ) | шт. | 2 | 0.25 | 0.50 |
|  | цена пост | Саморез | шт | 4 |  |  |
| 6 | ТЕРэ 15-024 | Смена оконных приборов: задвижки | 10 шт. | 1 | 3.88 | 3.88 |
|  | цена пост | Саморез | шт | 26 |  |  |
|  | цена пост | Шпингалет оконный | шт | 10 |  |  |
| 7 | ТЕРэ 15-030 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок ( с уч. мат. б/у ) к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | створка | 2 | 1.74 | 3.48 |
|  | цена пост | Саморез | шт | 20 |  |  |
| 8 | ТЕРэ 15-046-1 | Нарезка заготовок по размеру ( для досок объявлений ) | м | 3.8 | 0.16 | 0.61 |
|  | цена пост | Рейка10*30*2500 | шт | 1.52 |  |  |
| 9 | ТЕРэ 15-046-2 | Нарезка заготовок по размеру ( изгот. подв. дв., 1 пар. ) | м | 9 | 0.16 | 1.44 |
|  | цена пост | Доска | м | 9 |  |  |
| 10 | ТЕРэ 15-050 | Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной: по дереву с одной стороны ( с уч. мат. б/у ) | 10 м2 | 0.078 | 11.85 | 0.92 |
|  | цена пост | Гвозди | кг | 0.1 |  |  |
| 11 | ТЕРэ 15-051-1 | Укрепление досок объявлений, установка л/указателей | шт | 4 | 0.51 | 2,04 |
|  | цена пост | Петля | шт | 4 |  |  |
|  | цена пост | Шуруп | шт | 25 |  |  |
|  | Цена пост | Лестничный указатель | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Дюбель | шт | 13 |  |  |
| 12 | ТЕРэ 15-051-2 | Укрепление дверных приборов ( подв. дверь ) | шт | 2 | 0.51 | 1.02 |
|  | цена пост | Проушины | шт | 2 |  |  |
| 13 | ТЕРэ 16-034 | Заделка выбоин в полах цементных площадью, м2 до: 0,25 | 1 место | 13 | 0.41 | 5.33 |
| 14 | ТЕРэ 21-044-1 | Простая масляная окраска досок объявлений | 10 м2 | 0.045 | 3.41 | 0.15 |
|  | цена пост | Краска | кг | 0.2 |  |  |
| 15 | ТЕРэ 21-115 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш):за один раз ( двери ) | 10 м2 | 0.025 | 1.38 | 0.03 |
| 16 | ТЕРэ 21-117 | Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с земли и лесов | 10 м2 | 0.4 | 3.59 | 1.44 |
|  | цена пост | Краска сурик | кг | 0.55 |  |  |
|  | цена пост | Кисть | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Краска МА -115 | кг | 1.55 |  |  |
| 17 | ТЕРэ 23-004-2 | Нарезка заготовок по размеру ( для изготовления подв. дверей, 1 пар. ) | 1 м | 3.8 | 0.33 | 1.25 |
|  | цена пост | Железо | м2 | 1 |  |  |
| 18 | ТЕРэ 23-004-2 | Демонтаж слива д.89 ( ИТП ) | 1 м | 1 | 0.33 | 0.33 |
| 19 | ТЕРэ 23-027 | Копание ям вручную глубиной до 1 м ( засыпка землей канализац. труб ) | м3 | 0.5 | 3.03 | 1.51 |
| 20 | ТЕРэ 23-029 | Ручная сварка стыковых соединений | ст | 10 | 0.63 | 6.30 |
|  | цена пост | Ацетилен | л | 3 |  |  |
|  | цена пост | Кислород | л | 7 |  |  |
|  | цена пост | Проволока сварочная | кг | 0.3 |  |  |
|  | цена пост | Отвод д.40 | шт | 6 |  |  |
| 21 | ТЕРэ 31-031 | Ремонт задвижек диаметром до: 100 мм без снятия с места | 1 шт. | 1 | 3.02 | 3.02 |
| 22 | ТЕРэ 31-073 | Отключение и включение стояка холодного (горячего) водоснабжения для выполенния работ по замене или ремонту водоразборных устройств (смесителей, кранов) | 1 стояк | 2 | 0.66 | 1.32 |
| 23 | ТЕРэ 32-004 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 1 м | 1.3 | 0.92 | 1.20 |
| 24 | ТЕРэ 32-042-1 | Смена манжеты резиновой | 1 шт. | 3 | 0.89 | 2.67 |
|  | цена пост | Манжет д.100 | шт | 3 |  |  |
| 25 | ТЕРэ 32-044-1 | Смена фасонных частей к канализац. трубопроводу | 1 шт. | 2 | 0.55 | 1.10 |
|  | цена пост | Переходник | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Заглушка д.50 | шт | 1 |  |  |
| 26 | ТЕРэ 32-044-2 | Смена фасонных частей к канализац. трубопроводу к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | 1 шт. | 4 | 0.27 | 1.08 |
|  | цена пост | Отвод д.50, косой | шт | 4 |  |  |
| 27 | ТЕРэ 32-060 | Замена пластмассового тройника под ванну | шт | 1 | 0.71 | 0.71 |
|  | цена пост | Тройник 100*50 | шт | 1 |  |  |
| 28 | ТЕРэ 32-061-1 | Замена ревизии | шт | 1 | 1.24 | 1.24 |
|  | цена пост | Ревизия д.100 | шт | 1 |  |  |
| 29 | ТЕРэ 32-066 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм | 1м | 0.5 | 1.10 | 0.55 |
|  | цена пост | Труба д.100 | м | 0.5 |  |  |
| 30 | ТЕРэ 32-071 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 40 мм | 1 м | 8.2 | 1.21 | 9.92 |
|  | цена пост | Труба д.40 | м | 8.2 |  |  |
| 31 | ТЕРэ 32-076-1 | Смена резиновой манжеты | манжета | 1 | 1.17 | 1.17 |
|  | цена пост | Манжета 123*100 | шт | 1 |  |  |
| 32 | ТЕРэ 32-077-1 | Смена полуотводов | шт | 3 | 0.69 | 2.07 |
|  | цена пост | Полуотвод д.100 | шт | 3 |  |  |
| 33 | ТЕРэ 32-089 | Ремонт внутpенних тpубопpоводов и стояков д=51-75 мм ( с уч. мат. б/у ) | место | 3 | 0.57 | 1.71 |
| 34 | ТЕРэ 40-023-1 | Ремонт светильников: с лампами накаливания | 1 шт. | 2 | 0.89 | 1.78 |
| 35 | ТЕРэ 40-025 | Смена: выключателя ( мат. б/у ) | 1 шт. | 1 | 0.24 | 0.24 |
| 36 | ТЕРэ 40-029-3 | Ремонт отдельных участков внутpенней пpоводки | пм | 6.5 | 0.32 | 2.08 |
| 37 | ТЕРэ 40-029-11 | Смена кабеля ( с уч. мат. б/у ) | пм | 0.5 | 0.32 | 0.16 |
|  | цена пост | Кабель АВВГ 2*2,5 | м | 0.5 |  |  |
| 38 | ТЕРэ 40-031-5 | Смена распределительных коробок | шт | 1 | 0.92 | 0.92 |
|  | цена пост | Коробка распределительная 70*70*40 | шт | 1 |  |  |
| 39 | ТЕРэ 40-031-9 | Ремонт распределительных коробок | шт | 5 | 0.92 | 4.60 |
| 40 | ТЕРэ 40-032-1 | Смена плафона к светильнику ( . мат. б/у ) | шт | 2 | 0.21 | 0.42 |
|  | цена пост | Стекло к светильнику | шт | 2 |  |  |
| 41 | ТЕРэ 40-045 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | 1 шт. | 1 | 0.20 | 0.20 |
| 42 | ТЕРэ 40-059 | Подключение и отключение сварочного аппарата , перфоратора, эл.питания | шт | 4 | 0.50 | 2,0 |
| 43 | ТЕРэ 50-007 | Осмотp деpевянных заполений пpоемов ( окон. рамы на л/кл ) | 1000 м2 | 0.2 | 1.91 | 0.38 |
| 44 | ТЕРэ 65-014 | Переноска крупногабаритных грузов весом от 20 до 70 кг на расстояние до 10м с погрузкой ( с уч.строит. материалов для провед.работ ) | груз | 32 | 0.50 | 16.00 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  | 102 |