Работы,  выполненные по текущему ремонту общедомовых  инженерных сетей и элементов конструкций

многоквартирного дома, расположенного по адресу:Санкт-Петербург, пр.Металлистов,д.97

за  период  с 01.01.2010г.  по  31.12.2010г.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | на | всего |
|  |  |  |  |  | единицу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТЕРэ 11-009-2 | Заделка подвальных окон: оргалитом ( с уч. мат. б/у ) | 10 м2 | 0.075 | 4.40 | 0.33 |
| 2 | ТЕРэ 12-043 | Пробивка отверстий в бетонных: стенах, полах толщиной 100 мм площадью до 100 см2 | 10 шт | 1.1 | 4.45 | 4.90 |
|  | цена пост | Дюбель | шт | 4 |  |  |
|  | цена пост | Саморез | шт | 4 |  |  |
| 3 | ТЕРэ 15-043 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 2 ( с уч. мат. б/у ) | брусок | 2 | 3.06 | 6.12 |
| 4 | ТЕРэ 15-051 | Укрепление оконных и дверных приборов : пружин, ручек, петель, шпингалетов | шт | 2 | 0.51 | 1.02 |
| 5 | ТЕРэ 15-051-1 | Укрепление досок объявлений, установка л/указателей к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | шт | 4 | 0.51 | 1,02 |
|  | цена пост | Лестничный указатель | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Петля | шт | 4 |  |  |
|  | цена пост | Шуруп | шт | 12 |  |  |
|  | цена пост | Шуруп по гипр. | шт | 8 |  |  |
|  | цена пост | Дюбель | шт | 8 |  |  |
| 6 | ТЕРэ 21-117 | Окраска масляными составами ранее окрашен. водосточных труб: за один раз с земли и лесов | 10 м2 | 0.3 | 3.59 | 1.08 |
|  | цена пост | Краска -грунтовка | кг | 2 |  |  |
|  | цена пост | Кисть | шт | 1 |  |  |
| 7 | ТЕРэ 21-123 | Окраска масляными составами ранее окрашен. поверхн. стальных и чугунных труб: ( ВУ) | 10 м2 | 0.154 | 6.92 | 1.07 |
|  | цена пост | Битумный лак | кг | 0.2 |  |  |
| 8 | ТЕРэ 23-004-2 | Демонтаж слива д.89 | 1 м | 1 | 0.33 | 0.33 |
| 9 | ТЕРэ 23-029 | Ручная сварка стыковых соединений | ст | 26 | 0.63 | 16.38 |
|  | цена пост | Ацетилен | л | 13.52 |  |  |
|  | цена пост | Кислород | л | 28 |  |  |
|  | цена пост | Проволока сварочная | кг | 0.4 |  |  |
|  | цена пост | Резьба д.40 | шт | 4 |  |  |
|  | цена пост | Отвод д.40 | шт | 5 |  |  |
|  | цена пост | Круг отр. | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Резьба д.20 | шт | 1 |  |  |
| 10 | ТЕРэ 31-001-1 | Демонтаж подводки | 1 м | 0.4 | 0.38 | 0.15 |
| 11 | ТЕРэ 31-019 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром(до: 32 мм | 1 м | 0.4 | 1.09 | 0.44 |
|  | цена пост | Труба д.32 | м | 0.4 |  |  |
| 12 | ТЕРэ 31-021 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм ( с уч. мат. жильца ) | 1 сгон | 3 | 0.34 | 1.02 |
|  | цена пост | Спускник д.20 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Лен | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Унипак | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Муфта д.20 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Контргайка д.20 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Соединение 20*3/4 | шт | 2 |  |  |
| 13 | ТЕРэ 31-023 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 50 мм | 1 сгон | 2 | 0.85 | 1.70 |
|  | цена пост | Спец. сгон д.40 | шт | 2 |  |  |
| 14 | ТЕРэ 31-023-1 | Ремонт сгонов у трубопроводов диаметром до: 50 мм | 1 сгон | 2 | 0.85 | 1.70 |
|  | цена пост | Муфта д.40 | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Контргайка д.40 | шт | 2 |  |  |
| 15 | ТЕРэ 31-027 | Смена: пробко-спускных кранов ( с уч. мат. б/у ) | 1 шт. | 3 | 0.42 | 1.26 |
|  | цена пост | Кран шар. д.15 | шт | 3 |  |  |
| 16 | ТЕРэ 31-050 | Спуск воды из системы отопления без осмотра системы | 1000 м3зд. | 2 | 0.27 | 0.54 |
| 17 | ТЕРэ 31-052 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | прибор | 5 | 0.31 | 1.55 |
| 18 | ТЕРэ 31-061 | Установка пpужинного манометра ( мат. б/у ) | шт | 1 | 0.37 | 0.37 |
| 19 | ТЕРэ 31-071 | Отключение стояка центрального отопления для выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов (с верхним розливом) | 1 стояк | 3 | 0.58 | 1.74 |
| 20 | ТЕРэ 31-072 | Включение стояка центрального отопления для выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов | 1 стояк | 3 | 0.66 | 1.98 |
| 21 | ТЕРэ 32-027 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ( с уч. мат. жильца ) | 1 шт. | 1 | 1.05 | 1.05 |
|  | цена пост | Кран шар.3/4 | шт | 1 |  |  |
| 22 | ТЕРэ 32-029 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 1 шт. | 2 | 1.73 | 3.46 |
|  | цена пост | Кран шар. 1 1/2 в/в ручка | шт | 2 |  |  |
| 23 | ТЕРэ 32-060 | Замена пластмассового тройника под ванну ( мат. жильца ) | шт | 1 | 0.71 | 0.71 |
| 24 | ТЕРэ 32-061 | Смена обвязки под ванну ( мат. жильца ) | шт | 1 | 1.24 | 1.24 |
| 25 | ТЕРэ 32-067 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 15 мм | 1м | 4 | 0.78 | 3.12 |
|  | цена пост | Труба д.15 | м | 4 |  |  |
| 26 | ТЕРэ 32-071 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 40 мм | 1 м | 7.8 | 1.21 | 9.44 |
|  | цена пост | Труба д.40 | м | 7.8 |  |  |
| 27 | ТЕРэ 32-076 | Смена резиновой манжеты при смывном бачке типа Компакт | манжета | 1 | 1.17 | 1.17 |
|  | цена пост | Манжета | шт | 1 |  |  |
| 28 | ТЕРэ 32-077-1 | Смена заглушки д.100 | шт | 1 | 0.69 | 0.69 |
|  | цена пост | Заглушка д.100 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Герметик силикон. | шт | 1 |  |  |
| 29 | ТЕРэ 32-089 | Ремонт внутpенних тpубопpоводов и стояков д=51-75 мм ( с уч. мат. б/у ) | место | 2 | 0.57 | 1.14 |
| 30 | ТЕРэ 40-019 | Смена ламп: накаливания ( с уч. мат. б/у ) | 10 шт. | 0.2 | 1.39 | 0.28 |
|  | цена пост | Лампа накаливания | шт | 0.1 |  |  |
| 31 | ТЕРэ 40-023 | Смена светильников: с лампами накаливания | 1 шт. | 2 | 0.89 | 1.78 |
|  | цена пост | Светильник НББ 64-60-025 стекло прямой | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Саморез | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Дюбель | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Изолента | шт | 1 |  |  |
| 32 | ТЕРэ 40-023-1 | Ремонт светильников: с лампами накаливания | 1 шт. | 1 | 0.89 | 0.89 |
| 33 | ТЕРэ 40-029-1 | Смена отдельных участков внутpенней пpоводки ( с уч. мат. б/у ) | пм | 0.5 | 0.32 | 0.16 |
| 34 | ТЕРэ 40-029-10 | Смена гофр. шланга ( с уч. мат. б/у ) | пм | 2 | 0.32 | 0.64 |
|  | цена пост | Шланг гофр. ПХВ с зонтом | м | 1.5 |  |  |
| 35 | ТЕРэ 40-029-11 | Смена кабеля ( с уч. мат. б/у ) | пм | 1.5 | 0.32 | 0.48 |
|  | цена пост | Кабель АВВГ 2*2,5 | м | 1.5 |  |  |
| 36 | ТЕРэ 40-037 | Смена плавкой вставки на электpощите ( с уч. мат. б/у ) | шт | 2 | 2.53 | 5.06 |
| 37 | ТЕРэ 40-045 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | 1 шт. | 1 | 0.20 | 0.20 |
| 38 | ТЕРэ 40-059 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт | 2 | 0.50 | 1.00 |
| 39 | ТЕРэ 40-059-1 | Подключение и отключение перфоратора | шт | 1 | 0.50 | 0.50 |
| 40 | ТЕРэ 50-011 | Осмотp системы центрального отопления в чеpдачных и подвальных помещениях | 1000 м2 | 0.3 | 4.00 | 1.20 |
| 41 | ТЕРэ 65-014 | Переноска крупногабаритных грузов весом от 20 до 70 кг на расстояние до 10м с погрузкой ( с уч. материалов для проведения работ ) | груз | 10 | 0.50 | 5.00 |
| 42 | ТЕРэ 65-014-1 | Переноска лестницы | груз | 2 | 0.50 | 1.00 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  | 87 |