Работы, выполненные по текущему ремонту  общедомовых  инженерных сетей и элементов конструкций

многоквартирного дома, расположенного по адресу:Санкт-Петербург, ул. Замшина, д.18

за  период  с 01.01.2010г.  по  31.12.2010г.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | на | всего |
|  |  |  |  |  | единицу |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТЕРэ 11-009-1 | Заделка оргалитом проемов шахт инженерного оборудования ( с уч. мат. б/у ) | 10 м2 | 0.244 | 4.40 | 1.07 |
|  | цена пост | Саморез | шт | 20 |  |  |
| 2 | ТЕРэ 11-009-2 | Заделка подвальных окон: оргалитом ( с уч. мат. б/у ) | 10 м2 | 0.068 | 4.40 | 0.30 |
| 3 | ТЕРэ 11-011 | Заделка подвальных окон: кирпичем толщиной в 1 кирпич | 10 м2 | 0.1274 | 40.80 | 5.20 |
|  | цена пост | Кирпич | шт | 45 |  |  |
|  | цена пост | Цемент | кг | 25 |  |  |
|  | цена пост | Песок | кг | 65 |  |  |
| 4 | ТЕРэ 12-043 | Пробивка отверстий в бетонных: стенах, полах толщиной 100 мм площадью до 100 см2 | 10 шт | 1.5 | 4.45 | 6.68 |
| 5 | ТЕРэ 15-007 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 1,0 м2 | 10 м2 | 0.1293 | 13.78 | 1.78 |
|  | цена пост | Стекло оконное | м2 | 1.384 |  |  |
|  | цена пост | Гвозди стекольные | кг | 0.02 |  |  |
| 6 | ТЕРэ 15-010 | Смена дверных приборов: петли ( с уч. мат. б/у ) | 10 шт. | 0.1 | 9.96 | 1.00 |
| 7 | ТЕРэ 15-042-1 | Ремонт досок объявлений | шт | 1 | 0.12 | 0.12 |
| 8 | ТЕРэ 15-046-1 | Нарезка заготовок из оргалита для заделки проемов шахт инженерного оборудования | м | 28 | 0.16 | 4.48 |
|  | цена пост | ДВП | м2 | 1.9 |  |  |
| 9 | ТЕРэ 15-051 | Укрепление оконных и дверных приборов : пружин, ручек, петель, шпингалетов | шт | 1 | 0.51 | 0.51 |
|  | цена пост | Петля | шт | 6 |  |  |
|  | цена пост | Шуруп с буром | шт | 18 |  |  |
|  | цена пост | Шуруп по гипр. | шт | 6 |  |  |
|  | цена пост | Дюбель | шт | 6 |  |  |
| 10 | ТЕРэ 15-051-1 | Укрепление досок объявлений, установка л/указателей к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | шт | 6 | 0,51 | 1,53 |
|  | цена пост | Лестничный указатель | шт | 3 |  |  |
|  | цена пост | Шуруп | шт | 14 |  |  |
|  | цена пост | Дюбель | шт | 14 |  |  |
| 11 | ТЕРэ 15-051-2 | Демонтаж решетки на подвальные окна | шт | 3 | 0.51 | 1.53 |
|  | цена пост | Круг отр. | шт | 1 |  |  |
| 12 | ТЕРэ 18-008 | Ремонт ступеней: деревянных | 10 ступ. | 0.3 | 34.84 | 10.45 |
|  | цена пост | Доска обрезная | м | 3 |  |  |
|  | цена пост | Саморез | шт | 10 |  |  |
| 13 | ТЕРэ 21-115 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш):за один раз ( двери ) | 10 м2 | 0.35 | 1.38 | 0.48 |
|  | цена пост | Краска | кг | 0.247 |  |  |
| 14 | ТЕРэ 21-123 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз ( ВУ , с уч. окраски задвижек в ИТП ) | 10 м2 | 0.778 | 6.92 | 5.38 |
|  | цена пост | Битумный лак | кг | 0.337 |  |  |
|  | цена пост | Краска синяя | кг | 0.44 |  |  |
|  | цена пост | Краска красная | кг | 0.44 |  |  |
| 15 | ТЕРэ 23-004-1 | Демонтаж трубопроводов д.50 ( ТЦ ) | 1 м | 1.2 | 0.33 | 0.40 0 |
| 17 | ТЕРэ 23-029 | Ручная сварка стыковых соединений ( с уч. труб б/у ) | 1 м | 12 | 0.63 | 7.56 |
|  | цена пост | Железо | м2 | 0.03 |  |  |
|  | цена пост | Бочата д.50 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Электроды | кг | 2 |  |  |
| 18 | ТЕРэ 31-019 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром(до: 32 мм ( с уч. мат. б/у ) | 1 м | 3 | 1.09 | 3.27 0 |
|  | цена пост | Труба д.32 | м | 1.5 |  |  |
| 19 | ТЕРэ 31-021 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 1 сгон | 5 | 0.34 | 1.70 0 |
|  | цена пост | Сгон д.20 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Тройник д.20 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Заглушка д.20 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Муфта д.20 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Контргайка д.20 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Соединение 15*16 | шт | 1 |  |  |
| 20 | ТЕРэ 31-022-1 | Ремонт сгонов у трубопроводов диаметром до: 32 мм | 1 сгон | 1 | 0.50 | 0.50 0 |
|  | цена пост | Контргайка | шт | 1 |  |  |
| 21 | ТЕРэ 31-023 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 50 мм | 1 сгон | 1 | 0.85 | 0.85 0 |
|  | цена пост | Спец. сгон д.50 | шт | 1 |  |  |
| 22 | ТЕРэ 31-023-1 | Ремонт сгонов у трубопроводов диаметром до: 50 мм | 1 сгон | 1 | 0.85 | 0.85 |
|  | цена пост | Муфта д.50 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Контргайка д.50 | шт | 1 |  |  |
| 23 | ТЕРэ 31-027 | Смена: пробко-спускных кранов | 1 шт. | 1 | 0.42 | 0.42 |
|  | цена пост | Кран шар. 1/2 в/н | шт | 1 |  |  |
| 24 | ТЕРэ 31-052 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | прибор | 3 | 0.31 | 0.93 |
| 25 | ТЕРэ 31-058 | Утепление трубопроводов в каналах и коробах: минеральной ватой ( с уч. мат. б/у ) | 1 м3 | 0.1 | 4.70 | 0.47 |
|  | цена пост | Скотч сантехнический | шт | 0.5 |  |  |
| 26 | ТЕРэ 31-060 | Установка термометра | шт | 2 | 0.35 | 0.70 |
|  | цена пост | Термометр до 200 гр. техн. прямой, жидк. | шт | 2 |  |  |
| 27 | ТЕРэ 31-061 | Установка пpужинного манометра ( с уч. мат. б/у ) | шт | 1 | 0.37 | 0.37 |
| 28 | ТЕРэ 31-061 | Установка пpужинного манометра ( с уч. мат. б/у ) к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | шт | 2 | 0.18 | 0.36 |
| 29 | ТЕРэ 31-068 | Снятие показаний с контрольных точек | шт | 1 | 0.34 | 0.34 |
| 30 | ТЕРэ 31-069 | Отключение стояка центрального отоплнеия для выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов (снижним розливом) | 1 стояк | 2 | 0.42 | 0.84 |
| 31 | ТЕРэ 31-069-1 | Включение вентилей | шт | 1 | 0.42 | 0.42 |
| 32 | ТЕРэ 31-070 | Включение стояка центрального отопления после выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов (с нижним розливом) | 1 стояк | 2 | 0.50 | 1.00 |
| 33 | ТЕРэ 31-072 | Включение стояка центрального отопления для выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов (с верхним розливом) | 1 стояк | 2 | 0.66 | 1.32 |
| 34 | ТЕРэ 32-029 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 1 шт. | 2 | 1.73 | 3.46 |
|  | цена пост | Фильтр д.50 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Клапан обр.д.50 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Лен | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Сурик | кг | 0.2 |  |  |
| 35 | ТЕРэ 32-089 | Ремонт внутpенних тpубопpоводов и стояков д=51-75 мм ( с уч. мат. б/у ) | место | 1 | 0.57 | 0.57 |
| 36 | ТЕРэ 40-026 | Смена: розеток ( с уч. мат. б/у ) | 1 шт. | 1 | 0.24 | 0.24 |
| 37 | ТЕРэ 40-029-3 | Ремонт отдельных участков внутpенней пpоводки | пм | 4.5 | 0.32 | 1.44 |
| 38 | ТЕРэ 40-029-10 | Смена гофр. шланга ( с уч. мат. б/у ) | пм | 8 | 0.32 | 2.56 |
|  | цена пост | Шланг гофр. ПХВ с зонтом | м | 4 |  |  |
| 39 | ТЕРэ 40-029-11 | Смена кабеля ( с уч. мат. б/у ) | пм | 8 | 0.32 | 2.56 |
|  | цена пост | Кабель АВВГ 2*2,5 | м | 4 |  |  |
| 40 | ТЕРэ 40-031-5 | Смена распределительных коробок | шт | 2 | 0.92 | 1.84 |
|  | цена пост | Коробка распределительная 70*70*40 | шт | 2 |  |  |
| 41 | ТЕРэ 40-059 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт | 2 | 0.50 | 1.00 |
| 42 | ТЕРэ 40-059-1 | Подключение и отключение эл. инструмента | шт | 3 | 0.50 | 1.50 |
| 43 | ТЕРэ 40-059-2 | Подключение и отключение эл. питания | шт | 1 | 0.50 | 0.50 |
| 44 | ТЕРэ 50-011 | Осмотp системы центрального отопления в чеpдачных и подвальных помещениях | 1000 м2 | 0.2 | 4.00 | 0.80 |
| 45 | ТЕРэ 65-014 | Переноска крупногабаритных грузов весом от 20 до 70 кг на расстояние до 10м с погрузкой (с учетом строит. Материал. для подв. окон ) | груз | 14 | 0.50 | 7.00 |
| 46 | ТЕРэ 65-014-1 | Переноска лестницы | груз | 1 | 0.50 | 0.50 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  | 87 |