Работы, выполненные по текущему ремонту  общедомовых  инженерных сетей и элементов конструкций

многоквартирного дома, расположенного по адресу:Санкт-Петербург, ул. Замшина, д.26

за  период  с 01.01.2010г.  по  31.12.2010г.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | на | всего |
|  |  |  |  |  | единицу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТЕРэ 11-009-1 | Заделка оргалитом проемов шахт инженерного оборудования ( с уч. мат. б/у ) | 10 м2 | 0.3825 | 4.40 | 1.68 |
|  | цена пост | Саморез | шт | 43 |  |  |
| 2 | ТЕРэ 11-011 | Заделка подвальных окон: кирпичем толщиной в 1 кирпич ( с уч. работ в подвале под кв.61,84 ) | 10 м2 | 0.2374 | 40.80 | 9.69 |
|  | цена пост | Кирпич | шт | 100 |  |  |
|  | цена пост | Цемент | кг | 130 |  |  |
|  | цена пост | Песок | кг | 70 |  |  |
| 3 | ТЕРэ 12-043 | Пробивка отверстий в бетонных: стенах, полах толщиной 100 мм площадью до 100 см2 ( с уч. для решеток ) | 10 шт | 2.6 | 4.45 | 11.57 |
| 4 | ТЕРэ 14-002-1 | Обшивка дверного полотна железом оц. ( 2 пар. ) | 10 м2 | 0.113 | 8.86 | 1.00 |
|  | цена пост | Железо оц. | м2 | 1.13 |  |  |
| 5 | ТЕРэ 14-005 | Обшивка каркасных стен: плитами древесноволокнистыми твердыми 4-5 мм ( обшивка дверного проема 1 пар., с уч. мат. б/у ) | 10 м2 | 0.47 | 2.89 | 1.36 |
| 6 | ТЕРэ 15-005 | Снятие дверных полотен ( 1,3 пар. ) | 10 м2 | 0.261 | 3.63 | 0.95 |
| 7 | ТЕРэ 15-007 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 1,0 м2 ( с уч. мат. б/у ) | 10 м2 | 0.0787 | 13.78 | 1.08 |
|  | цена пост | Стекло оконное | м2 | 0.842 |  |  |
|  | цена пост | Гвозди стекольные | кг | 0.05 |  |  |
|  | цена пост | Штапик | м | 2.64 |  |  |
|  | цена пост | Гермртик силикон. | шт | 1 |  |  |
| 8 | ТЕРэ 15-010 | Смена дверных приборов: петли ( подв. дверь ) | 10 шт. | 0.4 | 9.96 | 3.98 |
|  | цена пост | Петля | шт | 4 |  |  |
| 9 | ТЕРэ 15-012 | Смена дверных приборов: ручки-скобы к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | шт. | 10 | 0.17 | 1.70 |
|  | цена пост | Петля | шт | 10 |  |  |
|  | цена пост | Шуруп с буром | шт | 20 |  |  |
|  | цена пост | Гвозди | кг | 0.07 |  |  |
| 10 | ТЕРэ 15-027-1 | Установка блока в дверные проемы ( 1 пар., подв. дв.) | 10 м2 | 0.57 | 18.17 | 10.36 |
|  | цена пост | Ушки | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Петля | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Саморез | шт | 60 |  |  |
|  | цена пост | Дюбель | шт | 14 |  |  |
| 11 | ТЕРэ 15-031-1 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения: верхних ( изготовление дв. полотна,1 пар.,подвал-мат. б/у ) | брусок | 1 | 2.01 | 2.01 |
|  | цена пост | Гвозди | кг | 0.3 |  |  |
| 12 | ТЕРэ 15-032-1 | Ремонт дверных полотен ( изготовление дв.полотна из мат. б/у, пар.2,3- с уч. обивки железом ) | брусок | 2 | 2.64 | 5.28 |
|  | цена пост | Саморез | шт | 90 |  |  |
|  | цена пост | Дюбель | шт | 10 |  |  |
| 13 | ТЕРэ 15-034 | Установка дверных полотен: наружных кроме балконных ( подв. дверь, 1 пар. ) | полотно | 1 | 1.52 | 1.52 |
| 14 | ТЕРэ 15-046-1 | Нарезка заготовок по размеру( для досок объявлений, ограждений газонов- с уч. мат. б/у; для заделки проема шахт инженерного оборудования - мат.б/у; на подв. двери пар.2,3 ) | м | 53.5 | 0.16 | 8.56 |
|  | цена пост | Рейка10*30*2500 | шт | 3.8 |  |  |
|  | цена пост | Доска ( подв. двери ) | м | 18 |  |  |
| 15 | ТЕРэ 15-046-2 | Укрепление рейки | м | 9.5 | 0.16 | 1.52 |
| 16 | ТЕРэ 15-050 | Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной: по дереву с одной стороны ( с уч. мат. б/у ) | 10 м2 | 0.078 | 11.85 | 0.92 |
|  | цена пост | Гвозди | кг | 0.1 |  |  |
| 17 | ТЕРэ 15-051 | Укрепление оконных и дверных приборов : пружин, ручек, петель, шпингалетов ( подв. двери ) | шт | 5 | 0.51 | 2.55 |
|  | цена пост | Проушины | шт | 4 |  |  |
|  | цена пост | Ручка дверная | шт | 1 |  |  |
| 18 | ТЕРэ 15-051-1 | Укрепление досок объявлений, установка лестничных указателей к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | шт | 9 | 0.51 | 2.30 |
|  | цена пост | Лестничный указатель | шт | 5 |  |  |
|  | цена пост | Шуруп по гипр. | шт | 25 |  |  |
|  | цена пост | Дюбель | шт | 25 |  |  |
| 19 | ТЕРэ 15-051-2 | Укрепление наличников | шт | 3 | 0.51 | 1.53 |
| 20 | ТЕРэ 15-051-3 | Демонтаж решеток на подв. окна | шт | 7 | 0.51 | 3.57 |
|  | цена пост | Круг отр. | шт | 2 |  |  |
| 21 | ТЕРэ 16-034 | Заделка выбоин в полах цементных площадью, м2 до: 0,25 ( подвал+кв.84 ) | 1 место | 25 | 0.41 | 10.25 |
| 22 | ТЕРэ 16-034-2 | Заделка вводов | шт | 5 | 0.41 | 2.05 |
|  | цена пост | Цемент | кг | 15.29 |  |  |
|  | цена пост | Песок | кг | 36 |  |  |
| 23 | ТЕРэ 18-008 | Ремонт ступеней: деревянных ( снятие старой лестницы и изготовление новой ) | 10 ступ. | 0.4 | 34.84 | 13.94 |
|  | цена пост | Доска обрезная | м | 15 |  |  |
|  | цена пост | Саморез | шт | 75 |  |  |
|  | цена пост | Гвозди | кг | 0.1 |  |  |
| 24 | ТЕРэ 18-012-2 | Приварка решетки на подв. окна ( мат. б/у -2 шт) | кг | 12 | 0.35 | 4.20 |
|  | цена пост | Электроды | кг | 0.3 |  |  |
| 25 | ТЕРэ 21-021 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки, помещений площадью (с уч. окраски вводов ) | 10 м2 | 0.1 | 2.81 | 0.28 |
|  | цена пост | Битумный лак | кг | 0.08 |  |  |
|  | цена пост | Уайтспирит | л | 0.2 |  |  |
| 26 | ТЕРэ 21-044-1 | Простая масляная окраска досок объявлений | 10 м2 | 0.1125 | 3.41 | 0.38 |
|  | цена пост | Краска | кг | 0.5 |  |  |
|  | цена пост | Кисть малярная | шт | 1 |  |  |
| 27 | ТЕРэ 21-090 | Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской стен с расчисткой старой краски: до 10 %, помещений площадью более 5 м2 ( 1-5 пар. , после снятия п/ящ ) | 10 м2 | 1.875 | 2.01 | 3.77 |
|  | цена пост | Краска в/эм | кг | 2 |  |  |
| 28 | ТЕРэ 21-115 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш):за один раз ( двери ) | 10 м2 | 0.5 | 1.38 | 0.69 |
|  | цена пост | Краска | кг | 0.5 |  |  |
| 29 | ТЕРэ 21-123 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз ( с уч. задвижек ) | 10 м2 | 0.632 | 6.92 | 4.37 0 |
|  | цена пост | Краска | кг | 0.88 |  |  |
|  | цена пост | Битумный лак | кг | 0.073 |  |  |
| 30 | ТЕРэ 23-004-2 | Нарезка заготовок из железа по размеру ( для обшивки подв. дверей ) | 1 м | 7.6 | 0.33 | 2.51 |
|  | цена пост | Железо | м2 | 1.135 |  |  |
| 31 | ТЕРэ 31-021 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм ( с уч. мат. жильца ) | 1 сгон | 3 | 0.34 | 1.02 |
| 32 | ТЕРэ 31-027 | Смена: пробко-спускных кранов ( с уч. мат. б/у ) | 1 шт. | 6 | 0.42 | 2.52 |
|  | цена пост | Кран шар. д.15 | шт | 5 |  |  |
| 33 | ТЕРэ 31-052 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | прибор | 7 | 0.31 | 2.17 |
| 34 | ТЕРэ 31-058 | Утепление трубопроводов в каналах и коробах: минеральной ватой ( с уч. мат. б/у ) | 1 м3 | 0.2 | 4.7 | 0.94 |
|  | цена пост | Теплоизоляция | м | 1 |  |  |
| 35 | ТЕРэ 31-060 | Установка термометра ( с уч. мат. б/у ) | шт | 6 | 0.35 | 2.10 |
|  | цена пост | Термометр до 200 гр. техн. прямой, жидк. | шт | 6 |  |  |
| 36 | ТЕРэ 31-061 | Установка пpужинного манометра ( с уч. мат. б/у ) к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | шт | 2 | 0.18 | 0.36 |
|  | цена пост | Манометр | шт | 2 |  |  |
| 37 | ТЕРэ 31-061 | Установка пpужинного манометра | шт | 3 | 0.37 | 1.11 |
|  | цена пост | Манометр | шт | 3 |  |  |
| 38 | ТЕРэ 31-064-1 | Включение и отключение задвижек | шт | 5 | 0.70 | 3.50 |
| 39 | ТЕРэ 31-069 | Отключение стояка центрального отоплнеия для выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов (снижним розливом) | 1 стояк | 4 | 0.42 0 | 1.68 0 |
| 40 | ТЕРэ 31-069 | Отключение стояка центрального отоплнеия для выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов (снижним розливом) к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | 1 стояк | 12 | 0.21 | 2.52 |
| 41 | ТЕРэ 31-070 | Включение стояка центрального отопления после выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов (с нижним розливом) | 1 стояк | 4 | 0.50 | 2.00 |
| 42 | ТЕРэ 31-073 | Отключение и включение стояка холодного (горячего) водоснабжения для выполенния работ по замене или ремонту водоразборных устройств (смесителей, кранов), запорной арматуры и стояка. | 1 стояк | 2 | 0.66 | 1.32 |
| 43 | ТЕРэ 32-027 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ( с уч. мат. жильца ) | 1 шт. | 1 | 1.05 | 1.05 |
|  | цена пост | Кран шар.1/2 | шт | 1 |  |  |
| 44 | ТЕРэ 32-028 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 1 шт. | 1 | 1.34 | 1.34 |
|  | цена пост | Кран шар.1 1/2 в/в ручка | шт | 1 |  |  |
| 45 | ТЕРэ 32-029 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 1 шт. | 1 | 1.73 | 1.73 |
| 46 | ТЕРэ 32-066 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм ( с уч. мат. б/у ) к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | 1м | 2 | 0.55 | 1.10 |
| 47 | ТЕРэ 32-066-1 | Снятие и установка полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм | 1м | 1 | 1.10 | 1.10 |
|  | цена пост | Анкер | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Штанга | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Хомут д.100 | шт | 1 |  |  |
| 48 | ТЕРэ 40-012 | Демонтаж кабеля | 10 м | 4 | 0.96 | 3.84 |
| 49 | ТЕРэ 40-029-1 | Смена отдельных участков внутpенней пpоводки ( с уч. мат. б/у ) | пм | 40 | 0.32 | 12.80 |
|  | цена пост | Провод ПВ -3-25 | м | 40 |  |  |
|  | цена пост | Изолента цветная | шт | 1 |  |  |
| 50 | ТЕРэ 40-029-3 | Ремонт отдельных участков внутpенней пpоводки | пм | 4 | 0.32 | 1.28 |
| 51 | ТЕРэ 40-031-3 | Смена наконечников | шт | 8 | 0.92 | 7.36 |
|  | цена пост | Наконечник медн. лужен. | шт | 8 |  |  |
|  | цена пост | Болт | шт | 8 |  |  |
|  | цена пост | Гайка | шт | 8 |  |  |
|  | цена пост | Шайба | шт | 16 |  |  |
| 52 | ТЕРэ 40-031-5 | Смена распределительных коробок | шт | 4 | 0.92 | 3.68 |
|  | цена пост | Коробка распределительная 70*70*40 | шт | 4 |  |  |
| 53 | ТЕРэ 40-059 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт | 5 | 0.50 | 2.50 |
| 54 | ТЕРэ 40-059-1 | Подключение и отключение перфоратора | шт | 2 | 0.50 | 1.00 |
| 55 | ТЕРэ 65-014 | Переноска крупногабаритных грузов весом от 20 до 70 кг на расстояние до 10м с погрузкой ( с учетом строит. материалов для подв. окон, стекла. ограждений газонов ) | груз | 41 | 0.50 | 20.50 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  | 196 |