Работы, выполненные  по текущему ремонту общедомовых  инженерных сетей и элементов  конструкций

многоквартирного дома, расположенного по адресу:Санкт-Петербург, ул. Замшина, д.28

за  период  с 01.01.2010г.  по  31.12.2010г.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | на | всего |
|  |  |  |  |  | единицу |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТЕРэ 11-011 | Заделка подвальных окон: кирпичем толщиной в 1 кирпич | 10 м2 | 0.1 | 40.80 | 4.08 |
|  | цена пост | Кирпич | шт | 10 |  |  |
|  | цена пост | Цемент | кг | 5 |  |  |
|  | цена пост | Песок | кг | 10 |  |  |
| 2 | ТЕРэ 12-002 | Разборка обшивки: оштукатуренной ( для проведения работ подрядной организац. ) | 10 м2 | 0.132 | 4.16 | 0.55 |
| 3 | ТЕРэ 12-043 | Пробивка отверстий в бетонных: стенах, полах толщиной 100 мм площадью до 100 см2 | 10 шт | 2 | 4.45 | 8.90 |
| 4 | ТЕРэ 14-005 | Обшивка каркасных стен: плитами древесноволокнистыми твердыми 4-5 мм ( после проведения работ подр. организац., с уч. мат. б/у ) | 10 м2 | 0.132 | 2.89 | 0.38 |
| 5 | ТЕРэ 15-007 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 1,0 м2 ( с уч. мат. б/у ) | 10 м2 | 0.5635 | 13.78 | 7.77 |
|  | цена пост | Стекло оконное | м2 | 5.349 |  |  |
|  | цена пост | Гвозди стекольные | кг | 0.09 |  |  |
|  | цена пост | Штапик | м | 11.013 |  |  |
|  | цена пост | Гермртик силикон. | шт | 2 |  |  |
| 6 | ТЕРэ 15-012-1 | Укрепление дверных приборов: ручки-скобы к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | шт. | 10 | 0.17 | 1.70 |
|  | цена пост | Петля | шт | 10 |  |  |
|  | цена пост | Шуруп с буром | шт | 20 |  |  |
|  | цена пост | Гвозди | кг | 0.07 |  |  |
| 7 | ТЕРэ 15-014-1 | Снятие старого и установка нового доводчика , пар. № 5 | шт. | 1 | 1.07 | 1.07 |
|  | цена пост | Доводчик | шт | 1 |  |  |
| 8 | ТЕРэ 15-028-1 | Снятие и установка накладок б/у на вх. дверь | шт | 2 | 0.35 | 0.70 |
|  | цена пост | Проушина 30*70 | шт | 1 |  |  |
| 9 | ТЕРэ 15-030 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок ( с уч. мат. б/у ) | створка | 1 | 3.48 | 3.48 0 |
| 10 | ТЕРэ 15-031-1 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения: верхних (подв. дверь , пар.№5, с уч. мат. б/у ) | брусок | 1 | 2.01 | 2.01 |
|  | цена пост | Саморез | шт | 8 |  |  |
| 11 | ТЕРэ 15-031-1 | Сверление новых отверстий в металлич. дверипод доводчик | дв. | 1 | 2.01 | 2.01 |
| 12 | ТЕРэ 15-046-1 | Нарезка заготовок по размеру ( для досок объявлений ) | м | 9.5 | 0.16 | 1.52 |
|  | цена пост | Рейка10*30*2500 | шт | 3.8 |  |  |
| 13 | ТЕРэ 15-046-2 | Укрепление рейки | м | 8.5 | 0.16 | 1.36 |
| 14 | ТЕРэ 15-051 | Укрепление оконных и дверных приборов : пружин, ручек, петель, шпингалетов | шт | 1 | 0.51 | 0.51 |
| 15 | ТЕРэ 15-051-1 | Укрепление досок объявлений, установка л/указателей к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | шт | 10 | 0.51 | 2.55 |
|  | цена пост | Лестничный указатель | шт | 5 |  |  |
|  | цена пост | Шуруп | шт | 10 |  |  |
|  | цена пост | Дюбель | шт | 10 |  |  |
| 16 | ТЕРэ 15-051-2 | Укрепление оконных рам на л/кл № 2 | шт | 1 | 0.51 | 0.51 |
| 17 | ТЕРэ 16-024-1 | Устройство основания ( перехода ) | м | 1.65 | 2.60 | 4.29 |
|  | цена пост | Круг отр. | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Брусок 40*50*2 | м | 12 |  |  |
|  | цена пост | Брусок 50*50*3000 | м | 12 |  |  |
|  | цена пост | Брусок 10*30*2500 | м | 0.84 |  |  |
|  | цена пост | Рейка 15*40*1500 | м | 8.26 |  |  |
|  | цена пост | Рейка 20*30*3 сухоструг. | м | 0.6 |  |  |
|  | цена пост | Шуруп | шт | 266 |  |  |
| 18 | ТЕРэ 18-001-1 | Демонтаж лестничных ограждений ( крыльцо ) | 10 м | 0.5 | 4.73 | 2.37 |
| 19 | ТЕРэ 18-008-1 | Ремонт, изготовление и установка деревянных ступеней ( с укреплением на кирпич ) | 10 ступ. | 1.5 | 34.84 | 52.26 |
|  | цена пост | Доска обрезная | шт | 1.5 |  |  |
|  | цена пост | Кирпич | шт | 18 |  |  |
|  | цена пост | Шуруп | шт | 10 |  |  |
|  | цена пост | Круг отр. | шт | 1 |  |  |
| 20 | ТЕРэ 18-010-1 | Изготовление деревянного поручня с постановкой заделок: прямой части | заделка | 4 | 0.38 | 1.52 |
|  | цена пост | Рейка 10*30*1500 мм | м | 7.71 |  |  |
| 21 | ТЕРэ 21-011 | Окраска клеевыми составами: улучшенная помещений площадью более 5 м2 | 10 м2 | 1.35 | 2.11 | 2.85 |
|  | цена пост | Мел | кг | 2.5 |  |  |
| 22 | ТЕРэ 21-018 | Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону помещений площадью менее 5 м2 ( 5 пар. по жалобе ) | 10 м2 | 0.3 | 1.18 | 0.35 |
|  | цена пост | Мел | кг | 5 |  |  |
| 23 | ТЕРэ 21-044-1 | Простая масляная окраска досок объявлений | 10 м2 | 0.1125 | 3.41 | 0.38 |
|  | цена пост | Краска | кг | 0.5 |  |  |
| 24 | ТЕРэ 21-049 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью менее 5 м2 ( 5 пар. по жалобе ) | 10 м2 | 0.5 | 7.19 | 3.60 |
|  | цена пост | Паста колеровочная | кг | 0.5 |  |  |
|  | цена пост | Краска масляная | кг | 1 |  |  |
| 25 | ТЕРэ 21-092 | Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской стен с расчисткой старой краски: до 35 %, помещений площадью более 5 м2 ( 5 пар. по жалобе | 10 м2 | 3.1 | 2.80 | 8.68 |
|  | цена пост | Краска в/эм | кг | 6 |  |  |
| 26 | ТЕРэ 21-115 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш):за один раз ( двери ) | 10 м2 | 0.025 | 1.38 | 0.03 |
|  | цена пост | Краска | кг | 0.35 |  |  |
| 27 | ТЕРэ 21-123 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз ( с уч. окраски задвижек, ТЦ, ВУ) | 10 м2 | 0.778 | 6.92 | 5.38 |
|  | цена пост | Краска | кг | 0.88 |  |  |
|  | цена пост | Битумный лак | кг | 0.373 |  |  |
| 28 | ТЕРэ 23-027 | Копание ям вручную глубиной до 1 м ( трещина канализац. стояка ) | м3 | 0.5 | 3.03 | 1.51 |
| 29 | ТЕРэ 23-028 | Засыпка траншей вручную | м3 | 0.5 | 1.53 | 0.77 |
| 30 | ТЕРэ 23-029 | Ручная сварка стыковых соединений ( с уч. обварки сварочных швов, укрепление арматуры крыльца- мат. подрядчика) | ст | 43 | 0.63 | 27.09 |
|  | цена пост | Электроды | кг | 0.4 |  |  |
|  | цена пост | Ацетилен | л | 16.37 |  |  |
|  | цена пост | Кислород | л | 16.41 |  |  |
|  | цена пост | Проволока сварочная | кг | 0.57 |  |  |
|  | цена пост | Регулятор температур ТРЖ М-01 ДУ 50 РУ 10 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Муфта комб. д.20 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Резьба д.50 | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Контргайка д.25 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Муфта д.25 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Резьба д.25 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Сгон | шт | 1 |  |  |
| 31 | ТЕРэ 31-001-1 | Демонтаж подводки и футорки | 1 м | 0.2 | 0.38 | 0.08 |
| 32 | ТЕРэ 31-003-1 | Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50мм | 1 м | 2 | 0.44 | 0.88 |
| 33 | ТЕРэ 31-019 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром(до: 32 мм ( с уч. работ в подвале под кв.52 ) | 1 м | 15 | 1.09 | 16.35 |
|  | цена пост | Труба д.32 | м | 13 |  |  |
|  | цена пост | Труба Хенко | м | 2 |  |  |
|  | цена пост | Сгон | шт | 1 |  |  |
| 34 | ТЕРэ 31-020 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до: 50 мм | пм | 1.6 | 1.33 | 2.13 |
|  | цена пост | Труба д.50 | м | 1.6 |  |  |
|  | цена пост | Ацетилен | л | 5 |  |  |
|  | цена пост | Кислород | л | 5 |  |  |
|  | цена пост | Проволока сварочная | кг | 0.1 |  |  |
| 35 | ТЕРэ 31-021 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм ( с уч. мат. жильца ) | 1 сгон | 20 | 0.34 | 6.80 |
|  | цена пост | Уголок д.20 | шт | 4 |  |  |
|  | цена пост | Муфта д.15 | шт | 4 |  |  |
|  | цена пост | Нипель д.15 | шт | 3 |  |  |
|  | цена пост | Муфта д.20 | шт | 4 |  |  |
|  | цена пост | Контргайка д.20 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Соединение 15*20 | шт | 2 |  |  |
| 36 | ТЕРэ 31-022 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 32 мм | 1 сгон | 5 | 0.50 | 2.50 |
|  | цена пост | Муфта ПН 32 | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Тройник ПН 32 | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Спускник оц. д.25 | шт | 1 |  |  |
| 37 | ТЕРэ 31-023-5 | Смена американки д.50 | шт | 1 | 0.85 | 0.85 |
|  | цена пост | американка д.50 | шт | 1 |  |  |
| 38 | ТЕРэ 31-027 | Смена: пробко-спускных кранов ( с уч. мат. б/у ) | 1 шт. | 8 | 0.42 | 3.36 |
|  | цена пост | Кран шар. д.15 | шт | 8 |  |  |
| 39 | ТЕРэ 31-052 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | прибор | 23 | 0.31 | 7.13 |
| 40 | ТЕРэ 31-058 | Утепление трубопроводов в каналах и коробах: минеральной ватой ( с уч. мат. б/у ) | 1 м3 | 0.6 | 4.70 | 2.82 |
|  | цена пост | Скотч сантехнический | шт | 1 |  |  |
| 41 | ТЕРэ 31-064-1 | Включение и отключение задвижек | шт | 3 | 0.70 | 2.10 |
| 42 | ТЕРэ 31-064-2 | Включение и отключение задвижек к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | шт | 2 | 0.35 | 0.70 |
| 43 | ТЕРэ 31-069 | Отключение стояка центрального отоплнеия для выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов (снижним розливом) | 1 стояк | 13 | 0.42 | 5.46 |
| 44 | ТЕРэ 31-070 | Включение стояка центрального отопления после выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов (с нижним розливом) | 1 стояк | 13 | 0.50 | 6.50 |
| 45 | ТЕРэ 31-073 | Отключение и включение стояка холодного (горячего) водоснабжения для выполенния работ по замене или ремонту водоразборных устройств (смесителей, кранов), запорной арматуры и стояка. | 1 стояк | 12 | 0.66 | 7.92 |
| 46 | ТЕРэ 31-073 | Отключение и включение стояка холодного (горячего) водоснабжения для выполенния работ по замене или ремонту водоразборных устройств (смесителей, кранов), запорной арматуры и стояка. к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | 1 стояк | 2 | 0.33 | 0.66 |
| 47 | ТЕРэ 32-027 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ( с уч. мат. жильца ) | 1 шт. | 2 | 1.05 | 2.10 |
|  | цена пост | Кран шар.1/2 | шт | 1 |  |  |
| 48 | ТЕРэ 32-027-1 | Ремонт арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 1 шт. | 2 | 1.05 | 2.10 |
| 49 | ТЕРэ 32-027-2 | Нарезка резьбы д.20 мм | 1 шт. | 3 | 1.05 | 3.15 |
| 50 | ТЕРэ 32-028 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 1 шт. | 1 | 1.34 | 1.34 |
|  | цена пост | Кран шар.д.25 | шт | 1 |  |  |
| 51 | ТЕРэ 32-029 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 1 шт. | 1 | 1.73 | 1.73 |
|  | цена пост | Клапан предохранительный | шт | 1 |  |  |
| 52 | ТЕРэ 32-045-1 | Снятие и установка санитарных приборов: смывных бачков ( для проведения работ ) | 1 шт. | 2 | 1.28 | 2.56 |
| 53 | ТЕРэ 32-069 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 25 мм | 1 м | 1.5 | 0.95 0 | 1.42 |
|  | цена пост | Труба оц. д.25 | м | 1.5 |  |  |
|  | цена пост | Круг отр. | шт | 1 |  |  |
| 54 | ТЕРэ 32-072 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 50 мм | 1 м | 1.35 | 1.35 | 1.82 |
|  | цена пост | Труба д.50 | м | 1.35 |  |  |
|  | цена пост | Круг отр. | шт | 2 |  |  |
| 55 | ТЕРэ 32-080 | Ремонт аpматуpы смывного бачка | бачок | 3 | 0.60 | 1.80 |
| 56 | ТЕРэ 32-082 | Ремонт крана смесителя (замена отедльных частей) без снятия с места | шт | 1 | 0.6 | 0.67 |
| 57 | ТЕРэ 32-085-1 | Регулировка доводчика и проверка его работы | шт | 1 | 0.47 | 0.47 |
| 58 | ТЕРэ 32-090 | Ремонт внутpенних тpубопpоводов и стояков д=до 50мм | место | 1 | 0.47 | 0.47 |
|  | цена пост | Хомут ленточный | шт | 1 |  |  |
| 59 | ТЕРэ 32-094 | Зачеканка раструбов канализационных тpуб д=до 100мм ( на трещине канализац. стояка ) | шт | 2 | 0.73 | 1.46 |
|  | цена пост | Жидкое стекло | шт | 0.5 |  |  |
|  | цена пост | Цемент | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Полотно нетканное | м | 1 |  |  |
| 60 | ТЕРэ 40-025-2 | Смена:кнопки звонка ( пар. № 4 ) | 1 шт. | 4 | 0.24 | 0.96 |
|  | цена пост | Кнопка звонка/ квадр. | шт | 4 |  |  |
| 61 | ТЕРэ 40-026 | Смена: розеток | 1 шт. | 1 | 0.24 | 0.24 |
|  | цена пост | Розетка о/у | шт | 1 |  |  |
| 62 | ТЕРэ 40-029-1 | Смена отдельных участков внутpенней пpоводки ( с уч. мат. б/у ) | пм | 2 | 0.32 | 0.64 |
| 63 | ТЕРэ 40-029-3 | Ремонт отдельных участков внутpенней пpоводки | пм | 4.5 | 0.32 | 1.44 |
| 64 | ТЕРэ 40-029-11 | Смена кабеля ( с уч. мат. б/у ) | пм | 2.5 | 0.32 | 0.80 |
|  | цена пост | Кабель АВВГ 2*2,5 | м | 2.5 |  |  |
| 65 | ТЕРэ 40-032-1 | Смена плафона к светильнику (с уч. мат. б/у ) | шт | 1 | 0.21 | 0.21 |
|  | цена пост | Стекло к светильнику | шт | 1 |  |  |
| 66 | ТЕРэ 40-037 | Смена плавкой вставки на электpощите ( с уч. мат. б/у ) | шт | 1 | 2.53 | 2.53 |
| 67 | ТЕРэ 40-059 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт | 1 | 0.50 | 0.50 |
| 68 | ТЕРэ 40-059-1 | Подключение и отключение перфоратора | шт | 1 | 0.50 | 0.50 |
| 69 | ТЕРэ 40-059-2 | Подключение и отключение эл. питания | шт | 1 | 0.50 | 0.50 |
| 70 | ТЕРэ 50-011 | Осмотp системы центрального отопления в чеpдачных и подвальных помещениях | 1000 м2 | 0.8 | 4.00 | 3.20 |
| 71 | ТЕРэ 50-015 | Осмотp водопpоводов, канализации, отопления в квартирах. к затратам труда и к з/п рабочих: 0,3 | 100 кв. | 0.05 | 18.00 | 0.90 |
| 72 | ТЕРэ 65-014 | Переноска крупногабаритных грузов весом от 20 до 70 кг на расстояние до 10м с погрузкой ( с учетом строит. материалов для проведения работ ) | груз | 43 | 0.50 | 21.50 |
| 73 | ТЕРэ 65-014-1 | Переноска лестницы | груз | 1 | 0.50 | 0.50 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  | 272 |