Работы, выполненные по текущему ремонту  общедомовых  инженерных сетей и элементов конструкций

многоквартирного дома, расположенного по адресу:Санкт-Петербург, ул. Замшина, д.30

за  период  с 01.01.2010г.  по  31.12.2010г.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | на | всего |
|  |  |  |  |  | единицу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТЕРэ 11-009-1 | Заделка оргалитом проемов шахт инженерного оборудования (мат. б/у ) | 10 м2 | 0.1538 | 4.40 | 0.68 |
|  | цена пост | Саморез | шт | 32 |  |  |
| 2 | ТЕРэ 12-043 | Пробивка отверстий в бетонных: стенах, полах толщиной 100 мм площадью до 100 см2 ( с уч. пар.№2-подвал ) | 10 шт | 1.4 | 4.45 | 6.23 |
| 3 | ТЕРэ 14-002 | Заделка проемов в деревянных перегородках: Перестановка филенчатых перегородок | 10 м2 | 0.05 | 8.86 | 0.44 |
|  | цена пост | Гвозди | кг | 0.3 |  |  |
| 4 | ТЕРэ 15-005 | Снятие дверных полотен | 10 м2 | 0.078 | 3.63 | 0.28 |
| 5 | ТЕРэ 15-007 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 1,0 м2 ( с уч. мат. б/у ) | 10 м2 | 0.307 | 13.78 | 4.23 |
|  | цена пост | Стекло оконное | м2 | 3.282 |  |  |
|  | цена пост | Гвозди стекольные | кг | 0.06 |  |  |
|  | цена пост | Штапик | м | 19.5 |  |  |
|  | цена пост | Гермертик силикон. | шт | 4 |  |  |
| 6 | ТЕРэ 15-010 | Смена дверных приборов: петли | 10 шт. | 0.2 | 9.96 | 1.99 |
|  | цена пост | Петля | шт | 2 |  |  |
| 7 | ТЕРэ 15-010-1 | Демонтаж дверных приборов: петли ( металлич. вх.дверь, 1 пар. ) | 10 шт. | 0.1 | 9.96 | 1.00 |
| 8 | ТЕРэ 15-012-1 | Укрепление дверных приборов: ручки-скобы к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | шт. | 6 | 0.17 | 1.02 |
|  | цена пост | Петля | шт | 6 |  |  |
|  | цена пост | Шуруп с буром | шт | 12 |  |  |
|  | цена пост | Гвозди | кг | 0.05 |  |  |
| 9 | ТЕРэ 15-015 | Смена дверных приборов: пружины | шт. | 3 | 0.57 | 1.71 |
|  | цена пост | Пружина дверная | шт | 3 |  |  |
| 10 | ТЕРэ 15-019 | Смена оконных приборов: ручки | шт. | 2 | 0.25 | 0.50 |
|  | цена пост | Ручка-скоба | шт | 2 |  |  |
| 11 | ТЕРэ 15-039 | Установка дверных полотен: внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных | полотно | 1 | 1.14 | 1.14 |
| 12 | ТЕРэ 15-041 | Ремонт дверных коробок в каменных стенах со снятием полотна ( 2 пар. ) | коробка | 1 | 1.68 | 1.68 |
|  | цена пост | Брусок | шт | 6 |  |  |
|  | цена пост | Саморез | шт | 10 |  |  |
|  | цена пост | Дюбель | шт | 10 |  |  |
| 13 | ТЕРэ 15-046-1 | Нарезка заготовок по размеру ( для досок объявлений ) | м | 5.7 | 0.16 | 0.91 |
|  | цена пост | Рейка10*30*2500 | шт | 2.28 |  |  |
| 14 | ТЕРэ 15-046-3 | Нарезка заготовок по размеру ( для заделки шахт инженерного оборудования, для заделки проемов дер. перегородок-2 пар., мат. б/у) | м | 21.5 | 0.16 | 3.44 |
|  | цена пост | ДВП | м2 | 1.538 |  |  |
| 15 | ТЕРэ 15-046-4 | Изготовление дверного полотна ( 1 пар. - с уч. мат. б/у) | м | 3 | 0.16 | 0.48 |
|  | цена пост | Саморез | шт | 18 |  |  |
| 16 | ТЕРэ 15-049 | Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной: по дереву с двух сторон ( 2,3 пар.) | 10 м2 | 0.325 | 19.75 | 6.42 |
|  | цена пост | Железо оц. | м2 | 3.25 |  |  |
|  | цена пост | Гвозди | кг | 1 |  |  |
| 17 | ТЕРэ 15-050 | Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной: по дереву с одной стороны ( 1 пар., подв. дверь ) | 10 м2 | 0.09 | 11.85 | 1.07 |
|  | цена пост | Гвозди | кг | 0.05 |  |  |
|  | цена пост | Железо оц. | м2 | 0.9 |  |  |
| 18 | ТЕРэ 15-051 | Укрепление оконных и дверных приборов : пружин, ручек, петель, шпингалетов | шт | 1 | 0.51 | 0.51 |
| 19 | ТЕРэ 15-051-1 | Укрепление досок объявлений, установка л/указателей к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | шт | 6 | 0.51 | 1.53 |
|  | цена пост | Лестничный указатель | шт | 3 |  |  |
|  | цена пост | Шуруп по гипр. | шт | 15 |  |  |
|  | цена пост | Дюбель | шт | 15 |  |  |
| 20 | ТЕРэ 15-051-2 | Укрепление дверных петель ( подв. дверь, пар. №1) | шт | 2 | 0.51 | 1.02 |
| 21 | ТЕРэ 15-051-3 | Демонтаж крюков для радиаторов ( пар. № 1 ) | шт | 2 | 0.51 | 1.02 |
| 22 | ТЕРэ 15-051-4 | Ремонт петли ( вх. дверь, 1 пар. ) | шт | 2 | 0.51 | 1.02 |
| 23 | ТЕРэ 21-010 | Окраска клеевыми составами: простая помещений площадью более 5 м2 ( ИТП ) | 10 м2 | 10.2 | 1.37 | 13.97 |
| 24 | ТЕРэ 21-044-1 | Простая масляная окраска досок объявлений | 10 м2 | 0.068 | 3.41 | 0.23 |
|  | цена пост | Краска | кг | 0.3 |  |  |
| 25 | ТЕРэ 21-115 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш):за один раз ( двери ) | 10 м2 | 1 | 1.38 | 1.38 |
|  | цена пост | Краска | кг | 1 |  |  |
| 26 | ТЕРэ 23-004-2 | Нарезка заготовок из железа по размеру ( для обшивки подв. дверей пар. № 1,2,3) | 1 м | 3.5 | 0.33 | 1.16 |
| 27 | ТЕРэ 23-029 | Ручная сварка стыковых соединений ( с уч. отводов, петель -мат. б/у) | ст | 31 | 0.63 | 19.53 |
|  | цена пост | Электроды | кг | 0.2 |  |  |
|  | цена пост | Ацетилен | л | 8.25 |  |  |
|  | цена пост | Кислород | л | 16.5 |  |  |
|  | цена пост | Проволока сварочная | кг | 0.4 |  |  |
|  | цена пост | Резьба д.32 | шт | 5 |  |  |
|  | цена пост | Отвод д.32 | шт | 1 |  |  |
| 28 | ТЕРэ 31-001 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм | 1 м | 0.5 | 0.38 | 0.19 |
| 29 | ТЕРэ 31-019 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром (до: 32 мм | 1 м | 0.5 | 1.09 | 0.55 |
|  | цена пост | Труба д.32 | м | 0.5 |  |  |
| 30 | ТЕРэ 31-021 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм ( с уч. мат. жильца ) | 1 сгон | 9 | 0.34 | 3.06 |
|  | цена пост | Муфта д.15 | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Нипель д.15 | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Муфта д.32 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Соединение 20*3/4 в/р | шт | 2 |  |  |
| 31 | ТЕРэ 31-022 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 32 мм | 1 сгон | 3 | 0.50 | 1.50 |
|  | цена пост | Сгон-спускник д.32 | шт | 3 |  |  |
|  | цена пост | Муфта д.32 | шт | 3 |  |  |
|  | цена пост | Контргайка д.32 | шт | 3 |  |  |
| 32 | ТЕРэ 31-027 | Смена: пробко-спускных кранов ( с уч. мат. б/у ) | 1 шт. | 7 | 0.42 | 2.94 |
|  | цена пост | Кран шар. д.15 | шт | 7 |  |  |
| 33 | ТЕРэ 31-052 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | прибор | 11 | 0.31 | 3.41 |
| 34 | ТЕРэ 31-058 | Утепление трубопроводов в каналах и коробах: минеральной ватой ( с уч. мат. б/у ) | 1 м3 | 0.7 | 4.70 | 3.29 |
|  | цена пост | Стенофлекс | м | 10 |  |  |
| 35 | ТЕРэ 31-060 | Установка термометра ( с уч. мат. б/у ) | шт | 1 | 0.35 | 0.35 |
|  | цена пост | Термометр до 200 гр. техн. прямой, жидк. | шт | 1 |  |  |
| 36 | ТЕРэ 31-061 | Снятие и установка пpужинного манометра ( с уч. мат. б/у ) к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | шт | 3 | 0.18 | 0.54 |
| 37 | ТЕРэ 31-064-1 | Включение и отключение задвижек( с уч. ВУ ) | шт | 8 | 0.70 | 5.60 |
| 38 | ТЕРэ 31-064-2 | Отключение и включение ХВС, ГВС ( подвал пар. №., под.кв.41) | шт | 3 | 0.70 | 2.10 0 |
| 39 | ТЕРэ 31-069 | Отключение стояка центрального отоплнеия для выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов (снижним розливом) | 1 стояк | 4 | 0.42 | 1.68 |
| 40 | ТЕРэ 31-070 | Включение стояка центрального отопления после выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов (с нижним розливом) | 1 стояк | 4 | 0.50 | 2.00 |
| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Затраты труда |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | на | всего |
|  |  |  |  |  | единицу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | ТЕРэ 31-073 | Отключение и включение стояка холодного (горячего) водоснабжения для выполенния работ по замене или ремонту водоразборных устройств (смесителей, кранов), запорной арматуры и стояка. | 1 стояк | 14 | 0.66 | 9.24 |
| 42 | ТЕРэ 31-073 | Отключение и включение стояка холодного (горячего) водоснабжения для выполенния работ по замене или ремонту водоразборных устройств (смесителей, кранов), запорной арматуры и стояка. к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | 1 стояк | 3 | 0.33 | 0.99 |
| 43 | ТЕРэ 32-027 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ( с уч. мат. жильца ) | 1 шт. | 5 | 1.05 | 5.25 |
| 44 | ТЕРэ 32-027-2 | Нарезка резьбы ( подводка к радиатору | 1 шт. | 2 | 1.05 | 2.10 |
| 45 | ТЕРэ 32-028 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 1 шт. | 4 | 1.34 | 5.36 |
|  | цена пост | Кран шар.д.25 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Кран шар. д.32 | шт | 3 |  |  |
| 46 | ТЕРэ 32-035 | Смена арматуры: задвижек диаметром 100 мм | 1 шт. | 1 | 4.89 | 4.89 |
|  | цена пост | Задвижка д.100 | шт | 1 |  |  |
| 47 | ТЕРэ 32-039-1 | Смена отвода ( 2 пар., канализац.- подвал ) | 1 шт. | 1 | 0.95 | 0.95 |
|  | цена пост | Отвод д.50 | шт | 1 |  |  |
| 48 | ТЕРэ 32-043 | Смена санитарных приборов: смывных труб с резиновыми манжетами | 1 шт. | 1 | 1.16 | 1.16 |
|  | цена пост | Переходник пл/чуг 70*50 | шт | 1 |  |  |
| 49 | ТЕРэ 32-066-1 | Смена патрубка полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм ( с уч. мат. б/у ) | 1м | 1 | 1.10 | 1.10 |
|  | цена пост | Труба д.50 (0,5 ) | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Герметик силикон. | шт | 1 |  |  |
| 50 | ТЕРэ 32-070 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 32 мм | 1 м | 1.62 | 1.15 | 1.86 |
|  | цена пост | Труба д.32 | м | 1.62 |  |  |
| 51 | ТЕРэ 40-028 | Смена патронов | 1 шт. | 1 | 0.40 | 0.40 |
|  | цена пост | Патрон керамический | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Колодка | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Скрутка | шт | 6 |  |  |
| 52 | ТЕРэ 40-044-3 | Смена дросселя | 1 шт. | 2 | 0.91 | 1.82 |
|  | цена пост | Дроссель | шт | 2 |  |  |
| 53 | ТЕРэ 40-059 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт | 1 | 0.50 | 0.50 |
| 54 | ТЕРэ 40-059-1 | Подключение и отключение перфоратора, эл. инструмента | шт | 3 | 0.50 | 1.50 |
| 55 | ТЕРэ 50-007 | Осмотp деpевянных заполений пpоемов ( окон. рамы на л/кл, вх. двери ) | 1000 м2 | 0.6 | 1.91 | 1.15 |
| 56 | ТЕРэ 50-011 | Осмотp системы центрального отопления в чеpдачных и подвальных помещениях | 1000 м2 | 0.4 | 4.00 | 1.60 |
| 57 | ТЕРэ 50-015 | Осмотp водопpоводов, канализации, отопления в квартирах. к затратам труда и к з/п рабочих: 0,3 | 100 кв. | 0.01 | 18.00 | 0.18 |
| 58 | ТЕРэ 65-014 | Переноска крупногабаритных грузов весом от 20 до 70 кг на расстояние до 10м с погрузкой ( с уч. материалов для проведения работ ) | груз | 23 | 0.50 | 11.50 |
| 59 | ТЕРэ 65-014-1 | Переноска лестницы | груз | 4 | 0.50 | 2.00 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  | 162 |