Работы, выполненные по текущему ремонту  общедомовых  инженерных сетей и элементов конструкций

многоквартирного дома, расположенного по адресу:Санкт-Петербург, ул. Замшина, д.32

за  период  с 01.01.2010г.  по  31.12.2010г.

| .№ | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | на | всего |
|  |  |  |  |  | единицу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТЕРэ 11-009-1 | Заделка оргалитом проемов шахт инженерного оборудования ( с уч. мат. б/у ) | 10 м2 | 0.036 | 4.40 | 0.16 |
|  | цена пост | Саморез | шт | 26 |  |  |
| 2 | ТЕРэ 11-011 | Заделка подвальных окон: кирпичем толщиной в 1 кирпич | 10 м2 | 0.133 | 40.80 | 5.43 |
|  | цена пост | Кирпич | шт | 50 |  |  |
|  | цена пост | Цемент | кг | 10 |  |  |
|  | цена пост | Песок | кг | 30 |  |  |
| 3 | ТЕРэ 12-043 | Пробивка отверстий в бетонных: стенах, полах толщиной 100 мм площадью до 100 см2 | 10 шт | 1.4 | 4.45 | 6.23 |
| 4 | ТЕРэ 15-007 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 1,0 м2 ( с уч. мат. б/у ) | 10 м2 | 0.043 | 13.78 | 0.59 |
|  | цена пост | Стекло оконное | м2 | 0.046 |  |  |
| 5 | ТЕРэ 15-012-1 | Укрепление дверных приборов: ручки-скобы к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | шт. | 6 | 0.17 | 1.02 |
|  | цена пост | Петля | шт | 6 |  |  |
|  | цена пост | Шуруп с буром | шт | 12 |  |  |
|  | цена пост | Гвозди | кг | 0.05 |  |  |
| 6 | ТЕРэ 15-019 | Смена оконных приборов: ручки | шт. | 3 | 0.25 | 0.75 |
|  | цена пост | Ручка окон. | шт | 3 |  |  |
| 7 | ТЕРэ 15-030 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок ( с уч. мат. б/у ) | створка | 1 | 3.48 | 3.48 |
| 8 | ТЕРэ 15-046-1 | Нарезка заготовок по размеру ( для досок объявлений ) | м | 5.7 | 0.16 | 0.91 |
|  | цена пост | Рейка10*30*2500 | шт | 2.28 |  |  |
| 9 | ТЕРэ 15-046-2 | Нарезка заготовок по размеру для заделки дверей шахты инженерного оборудования | м | 20 | 0.16 | 3.20 |
|  | цена пост | ДВП | м2 | 0.36 |  |  |
| 10 | ТЕРэ 15-051-1 | Укрепление досок объявлений, установка л/указателей к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | шт | 6 | 0.51 | 1.53 |
|  | цена пост | Лестничный указатель | шт | 3 |  |  |
|  | цена пост | Шуруп | шт | 6 |  |  |
|  | цена пост | Дюбель | шт | 6 |  |  |
| 11 | ТЕРэ 15-051-3 | Демонтаж решеток на подв. окна | шт | 5 | 0.51 | 2.55 |
| 12 | ТЕРэ 16-034-2 | Заделка вводов ( после работы ГУП ТЭК) | шт | 3 | 0.41 | 1.23 |
|  | цена пост | Цемент | кг | 15 |  |  |
|  | цена пост | Песок | кг | 30 |  |  |
| 13 | ТЕРэ 17-010 | Смена частей водосточных труб: Отливы | 1 шт. | 1 | 0.53 | 0.53 |
|  | цена пост | Отлив | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Шуруп с буром | шт | 4 |  |  |
| 14 | ТЕРэ 21-021 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки, помещений площадью ( окраска вводов ) | 10 м2 | 0.1 | 2.81 | 0.28 |
|  | цена пост | Битумный лак | кг | 0.1 |  |  |
|  | цена пост | Уайтспирит | л | 0.2 |  |  |
| 15 | ТЕРэ 21-044-1 | Простая масляная окраска досок объявлений | 10 м2 | 0.068 | 3.41 | 0.23 |
|  | цена пост | Краска | кг | 0.3 |  |  |
| 16 | ТЕРэ 21-105 | Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по: штукатурке с земли и лесов(элементов конт. площадки ) | 10 м2 | 7.2 | 2.30 | 16.56 |
|  | цена пост | Краска фасадная | кг | 25 |  |  |
|  | цена пост | Паста универсальная | л | 1 |  |  |
| 17 | ТЕРэ 21-123 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз ( с уч. окраски задвижек) | 10 м2 | 0.624 | 6.92 | 4.32 |
|  | цена пост | Краска | кг | 0.88 |  |  |
|  | цена пост | Битумный лак | кг | 0.026 |  |  |
| 18 | ТЕРэ 23-029 | Ручная сварка стыковых соединений (с уч. резьб б/у, обварки шва в кв.15; приварка фланца б/у ) | ст | 47 | 0.63 | 29.61 |
|  | цена пост | Ацетилен | л | 22 |  |  |
|  | цена пост | Кислород | л | 37.5 |  |  |
|  | цена пост | Проволока сварочная | кг | 0.82 |  |  |
|  | цена пост | Резьба д.20 | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Резьба д.32 | шт | 3 |  |  |
|  | цена пост | Круг отр. | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Резьба д.15 | шт | 3 |  |  |
| 19 | ТЕРэ 31-003-1 | Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50мм | 1 м | 0.3 | 0.44 | 0.13 |
| 20 | ТЕРэ 31-019 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром(до: 32 мм ( с уч. работ в подвале под кв.52 ) | 1 м | 4 | 1.09 | 4.36 |
|  | цена пост | Труба д.32 | м | 4 |  |  |
|  | цена пост | Ацетилен | л | 5 |  |  |
|  | цена пост | Кислород | л | 2.52 |  |  |
|  | цена пост | Проволока сварочная | кг | 0.1 |  |  |
|  | цена пост | Круг отр. | шт | 1 |  |  |
| 21 | ТЕРэ 31-021 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм ( с уч. мат. жильца ) | 1 сгон | 4 | 0.34 | 1.36 |
|  | цена пост | Спускник д.20 | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Муфта д.15 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Муфта д.20 | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Контргайка д.20 | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Сгон д.15 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Контргайка д.15 | шт | 1 |  |  |
| 22 | ТЕРэ 31-021-1 | Ремонт сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 1 сгон | 2 | 0.34 | 0.68 |
| 23 | ТЕРэ 31-022 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 32 мм | 1 сгон | 3 | 0.50 | 1.50 |
|  | цена пост | Муфта д.32 | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Контргайка д.32 | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Спускник оц. д.32 | шт | 3 |  |  |
| 24 | ТЕРэ 31-022-1 | Ремонт сгонов у трубопроводов диаметром до: 32 мм | 1 сгон | 1 | 0.50 | 0.50 |
|  | цена пост | Муфта д.32 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Контргайка д.32 | шт | 1 |  |  |
| 25 | ТЕРэ 31-027 | Смена: пробко-спускных кранов | 1 шт. | 10 | 0.42 | 4.20 |
|  | цена пост | Кран шар. д.15 | шт | 10 |  |  |
| 26 | ТЕРэ 31-050 | Спуск воды из системы отопления без осмотра системы | 1000 м3зд. | 6 | 0.27 | 1.62 |
| 27 | ТЕРэ 31-052 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | прибор | 17 | 0.31 | 5.27 |
| 28 | ТЕРэ 31-060 | Установка термометра ( с уч. мат. б/у ) | шт | 2 | 0.35 | 0.70 |
|  | цена пост | Термометр до 200 гр. техн. прямой, жидк. | шт | 2 |  |  |
| 29 | ТЕРэ 31-064-1 | Включение и отключение задвижек ( с уч. работ на д.30 ) | шт | 10 | 0.70 | 7.00 |
| 30 | ТЕРэ 31-069 | Отключение стояка центрального отоплнеия для выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов (снижним розливом) | 1 стояк | 5 | 0.42 | 2.10 |
| 31 | ТЕРэ 31-069-2 | Отключение и включение вентилей | шт | 1 | 0.42 | 0.42 |
| 32 | ТЕРэ 31-070 | Включение стояка центрального отопления после выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов (с нижним розливом) | 1 стояк | 5 | 0.50 | 2.50 |
| 33 | ТЕРэ 31-073 | Отключение и включение стояка холодного (горячего) водоснабжения для выполенния работ по замене или ремонту водоразборных устройств (смесителей, кранов), запорной арматуры и стояка. | 1 стояк | 11 | 0.66 | 7.26 |
| 34 | ТЕРэ 31-073 | Отключение и включение стояка холодного (горячего) водоснабжения для выполенния работ по замене или ремонту водоразборных устройств (смесителей, кранов), запорной арматуры и стояка. к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | 1 стояк | 8 | 0.33 | 2.64 |
| 35 | ТЕРэ 32-027 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ( с уч. мат. жильца ) | 1 шт. | 4 | 1.05 | 4.20 |
|  | цена пост | Кран шар.д.20 | шт | 2 |  |  |
| 36 | ТЕРэ 32-027-2 | Снятие и устаноака арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ( для проведения работ ) | 1 шт. | 5 | 1.05 | 5.25 |
| 37 | ТЕРэ 32-028 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 1 шт. | 5 | 1.34 | 6.70 |
|  | цена пост | Кран шар.д.32 | шт | 5 |  |  |
|  | цена пост | Лен | шт | 1 |  |  |
| 38 | ТЕРэ 32-034-1 | Снятие и установка арматуры: задвижек диаметром 50 мм ( мат. б/у ) | 1 шт. | 1 | 2.77 | 2.77 |
|  | цена пост | Кран шар. фл. 50/40 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Болт | шт | 8 |  |  |
|  | цена пост | Гайка | шт | 8 |  |  |
|  | цена пост | Резина | кг | 0.6 |  |  |
| 39 | ТЕРэ 32-050-1 | Снятие и установка санитарных приборов б/у : моек на одно отделение ( для проведения работ в кв. 12,16 ) | 1 шт. | 2 | 3.57 | 7.14 |
| 40 | ТЕРэ 32-069 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 25 мм | 1 м | 2.5 | 0.95 | 2.38 |
|  | цена пост | Труба оц. д.25 | м | 2.5 |  |  |
| 41 | ТЕРэ 32-070 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 32 мм | 1 м | 2.1 | 1.15 | 2.42 |
|  | цена пост | Труба д.32 | м | 2.1 |  |  |
| 42 | ТЕРэ 40-059-1 | Подключение и отключение перфоратора | шт | 1 | 0.50 | 0.50 |
| 43 | ТЕРэ 50-011 | Осмотp системы центрального отопления в чеpдачных и подвальных помещениях | 1000 м2 | 0.8 | 4.00 | 3.20 |
| 44 | ТЕРэ 50-015 | Осмотp водопpоводов, канализации, отопления в квартирах. к затратам труда и к з/п рабочих: 0,3 | 100 кв. | 0.01 | 18.00 | 0.18 |
| 45 | ТЕРэ 65-014 | Переноска крупногабаритных грузов весом от 20 до 70 кг на расстояние до 10м с погрузкой ( с учетом строит. материалов для проведения работ ) | груз | 49 | 0.50 | 24.50 |
| 46 | ТЕРэ 65-014-1 | Переноска лестницы | груз | 2 | 0.50 | 1.00 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  | 181 |